Phụ lục II

DANH MỤC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ

(Kèm theo Nghị định số        /2025/NĐ-CP ngày     tháng      năm 2025 của Chính phủ)

Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này, gồm:

| TT | Loại hình cơ sở | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà chung cư, nhà ở tập thể, nhà ký túc xá | Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có nhà cao từ 5 tầng đến dưới 7 tầng hoặc tổng diện tích sàn từ 1.000 m² đến dưới 3.000 m² |
| 2 | Cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu |  |  |
| 2.1 | Nhà trẻ, Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập, trường mầm non, lớp mầm non độc lập. | Có từ 150 cháu trở lên hoặc tổng diện tích sàn của nhà lớn nhất từ 2.000 m2 trở lên | Có từ 50 cháu đến dưới 150 cháu hoặc tổng diện tích sàn của nhà lớn nhất từ 500 m2 đến dưới 2.000 m2 |
| 2.2 | ; trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường đại học, trường cao đẳng; trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề; trường công nhân kỹ thuật; trường nghiệp vụ; nhà sử dụng cho mục đích giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khác; trạm khí tượng thủy văn; trạm nghiên cứu địa trấn; cơ sở nghiên cứu vũ trụ; trung tâm cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở nghiên cứu chuyên ngành khác. | Có nhà cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 5.000 m² trở lên | Có nhà cao từ 2 tầng đến dưới 5 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.500 m² đến dưới 5.000 m² |
| 3 | Cơ sở y tế |  |  |
| 3.1 | Bệnh viện | Tổng số giường bệnh từ 250 giường trở lên | Tổng số giường bệnh dưới 250 giường |
| 3.2 | Phòng khám; nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình; cơ sở phòng chống dịch bệnh, cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyên ngành y tế; trạm y tế, nhà hộ sinh; nhà sử dụng cho mục đích y tế khác | Có nhà cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên | Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 5 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 300 m² đến dưới 2.000 m² |
| 3.3 | Cơ sở trợ giúp xã hội | Có nhà cao từ 3 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 300 m² trở lên | - |
| 4 | Cơ sở thể thao: |  |  |
| 4.1 | Sân vận động, trường đua, trường bắn | Sức chứa từ 30.000 chỗ ngồi trở lên | Sức chứa từ 5.000 chỗ ngồi đến dưới 30.000 chỗ ngồi |
| 4.2 | Nhà thi đấu (các môn thể thao), bể bơi, sân thi đấu các môn thể thao có khán đài; nhà sử dụng cho mục đích thể thao khác | Có từ 5.000 chỗ ngồi trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 5.000 m² trở lên | Có từ 2.000 chỗ ngồi đến dưới 5.000 chỗ ngồi hoặc có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² đến dưới 5.000 m² |
| 5 | Cơ sở văn hóa |  |  |
| 51 | Trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, câu lạc bộ; bảo tàng, thư viện, nhà trưng bày, nhà phục vụ triển lãm; studio truyền hình, studio radio có khán giả | Có nhà cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 5 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 5.2 | Nhà phục vụ vui chơi, giải trí; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar; cơ sở biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa tập trung đông người khác | Có nhà cao từ 4 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 1.000 m² trở lên | Có nhà cao dưới 4 tầng hoặc tổng diện tích sàn dưới 1.000 m² |
| 5.3 | Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc | Có từ 300 chỗ ngồi trở lên | Có dưới 300 chỗ ngồi |
| 5.4 | Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (trừ nhà thờ dòng họ), di tích lịch sử | Có nhà có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có nhà có tổng diện tích sàn từ 500 m² trở lên |
| 6 | Cơ sở thương mại: |  |  |
| 6.1 | Chợ | Chợ hạng 1, 2 | - |
| 6.2 | Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh điện máy; cơ sở kinh doanh hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ | Có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 300 m² đến dưới 2.000 m² |
| 6.3 | Cơ sở kinh doanh hàng hóa cháy được, cơ sở kinh doanh hàng hóa không cháy đựng trong bao bì cháy được, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát, cơ sở bán lẻ | Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 6.4 | Cửa hàng kinh doanh khí đốt | Tổng lượng khí tồn chứa từ 250 kg trở lên | Tổng lượng khí tồn chứa từ 150 kg đến dưới 250 kg |
| 7 | Cơ sở dịch vụ |  |  |
| 7.1 | Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; biệt thự lưu trú; căn hộ lưu trú; cơ sở nghỉ dưỡng; cơ sở dịch vụ lưu trú khác | Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Cao từ 3 tầng đến dưới 7 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 7.2 | Bưu điện, bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác. |  |  |
| 8 | Trụ sở, văn phòng làm việc |  |  |
| 8.1 | Trụ sở, văn phòng làm việc của cơ quan nhà nước | Từ cấp tỉnh trở lên |  |
| 8.2 | Trụ sở, văn phòng làm việc của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác | Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Cao từ 3 tầng đến dưới 7 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 9 | Nhà hỗn hợp (có từ 02 công năng trở lên, thuộc các mục 1 đến mục 8 Phụ lục I kèm theo Nghị định này) | Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 7 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m² |
| 10 | Cơ sở công nghiệp |  |  |
| 10.1 | Nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa dầu, nhà máy lọc hóa dầu; nhà máy chế biến khí; nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; kho chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, kho chứa khí hóa lỏng; trạm chiết nạp khí hóa lỏng; trạm phân phối khí đốt; cửa hàng xăng dầu. | Không phụ thuộc quy mô | - |
| 10.2 | Nhà máy điện | Không phụ thuộc quy mô | - |
| 10.3 | Trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở lên. | Điện áp 500 kV | Điện áp 110 kV và 220 kV |
| 10.4 | Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp, vũ khí, công cụ hỗ trợ; kho chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp, vũ khí, công cụ hỗ trợ | Không phụ thuộc quy mô | - |
| 10.5 | Cơ sở công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất chính thuộc hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ A, B | Có khối tích từ 7.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² trở lên | Có khối tích dưới 7.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn dưới 1.000 m² trở lên |
| 10.6 | Cơ sở công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất chính thuộc hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C | Có khối tích từ 15.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên | Có khối tích dưới 15.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn dưới 2.000 m² trở lên |
| 10.7 | Cơ sở công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất chính thuộc hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ D, E | Có khối tích từ 30.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 10.000 m² trở lên | Có khối tích từ 2.500 m3 đến dưới 30.000 m3 hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 10.000 m² |
| 11 | Nhà kho |  |  |
| 11.1 | Kho dữ trữ quốc gia | Không phụ thuộc quy mô | - |
| 11.2 | Kho chứa vật tư, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ | Có khối tích từ 15.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên | Có khối tích dưới 15.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn dưới 2.000 m² trở lên |
| 11.3 | Kho chứa hàng hóa không cháy đựng trong bao bì cháy được |  | Có khối tích từ 2.500 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² trở lên |
| 12 | Hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục, thể thao. | Không phụ thuộc quy mô | - |
| 13 | Nhà, bãi để xe ô tô, xe máy được thành lập theo quy định của pháp luật; nhà máy nước, trạm bơm nước, nhà xử lý chất thải, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng | Có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² đến dưới 2.000 m² |
| 14 | Cảng hàng không, nhà kỹ thuật máy bay, đài kiểm soát không lưu | Không phụ thuộc quy mô | - |
| 15 | Nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, đề - pô đường sắt; nhà ga cáp treo | Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn dưới 3.000 m² |
| 16 | Cảng, bến thủy nội địa; bến cảng biển theo quy định của pháp luật về xây dựng | Từ cấp III trở lên | Dưới cấp III |
| 17 | Cảng cá | Cảng cá loại I | Cảng cá loại II |
| 18 | Cảng cạn | - | Không phụ thuộc quy mô |
| 19 | Bến xe khách; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông; nhà phục vụ hoạt động của trạm thu phí, trạm dừng nghỉ; Cơ sở kinh doanh, sửa chữa phương tiện thủy nội địa, tàu biển | Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn dưới 3.000 m² |
| 20 | Cơ sở kinh doanh, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | Có tổng diện tích sàn từ 700 m² trở lên | Có tổng diện tích sàn từ 300 m² đến dưới 700 m² |
| 21 | Hầm tàu điện ngầm; hầm đường ô tô, hầm đường sắt | Chiều dài từ 1.000 m trở lên | Chiều dài từ 500 m đến dưới 1.000 m |
| 22 | Cơ sở hạt nhân | Không phụ thuộc quy mô | - |
| 23 | Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (có công năng để ở và công năng sản xuất, kinh doanh thuộc các mục 2, 3, 7, 13, 15, 19 và tiểu mục 5.2, 6.2, 6.3, 8.2, 10.4, 11.2 Phụ lục I kèm theo Nghị định này). | Theo quy mô tương ứng công năng sản xuất, kinh doanh thuộc các mục 4, 5, 9, 14, 15, 16, 18, 25 và các tiểu mục 7.4, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 10.2, 12.5, 12.6, 12.7 Phụ lục này. | Theo quy mô tương ứng công năng sản xuất, kinh doanh thuộc các mục 4, 5, 9, 14, 15, 16, 18, 25 và các tiểu mục 7.4, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 10.2, 12.5, 12.6, 12.7 Phụ lục này. |