Phụ lục III

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THUỘC DIỆN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY DO CƠ QUAN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Nghị định số        /2025/NĐ-CP ngày     tháng      năm 2025 của Chính phủ)

Công trình khi thiết kế xây dựng mới hoặc thay đổi công năng, cải tạo trong quá trình sử dụng; phương tiện giao thông được sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải trong danh mục dưới đây thuộc diện thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:

1. Công trình nhà ở: Nhà chung cư, nhà ở tập thể cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m2 trở lên.

2. Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu:

Công trình độc lập hoặc tổ hợp các công trình sử dụng cho mục đích giáo dục, đào tạo, nghiên cứu trong các cơ sở sau: nhà trẻ, trường mầm non, trường mẫu giáo có từ 150 cháu trở lên hoặc tổng diện tích sàn của nhà lớn nhất từ 2.000 m2 trở lên; trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường đại học và cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ và các loại trường hoặc trung tâm đào tạo khác, trạm khí tượng thủy văn, trạm nghiên cứu địa chấn, cơ sở nghiên cứu vũ trụ, các trung tâm cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các cơ sở nghiên cứu chuyên ngành khác cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m2 trở lên.

3. Công trình y tế: Công trình độc lập hoặc tổ hợp các công trình sử dụng cho mục đích khám chữa bệnh trong các cơ sở sau: bệnh viện; phòng khám (đa khoa hoặc chuyên khoa), trạm y tế, nhà hộ sinh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, dưỡng lão, cơ sở phòng chống dịch bệnh, cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyên ngành y tế, các cơ sở y tế khác cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 2.000 m2 trở lên.

4. Công trình thể thao: Sân vận động có sức chứa của khán đài từ 5.000 chỗ ngồi trở lên; nhà thi đấu, nhà tập luyện các môn thể thao có từ 5.000 chỗ ngồi trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 5.000 m2 trở lên.

5. Công trình văn hóa: Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc có từ 300 chỗ ngồi trở lên; trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, câu lạc bộ, bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày cao từ 05 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 3.000 m2 trở lên; công trình vui chơi, giải trí, vũ trường, karaoke, các công trình văn hóa khác cao từ 4 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1000 m2 trở lên.

6. Công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng kinh doanh hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ có tổng diện tích sàn từ 2.000 m2 trở lên; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát có tổng diện tích sàn từ 3.000 m2 trở lên.

7. Công trình cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 3.000 m2 trở lên gồm:

7.1. Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, cơ sở nghỉ dưỡng, biệt thự lưu trú, căn hộ lưu trú và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác;

7.2. Bưu điện, bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác;

7.3. Tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc, các tòa nhà sử dụng làm văn phòng kết hợp lưu trú.

8. Công trình đa năng hoặc hỗn hợp (có từ 02 công năng, thuộc các mục 1 đến mục 7 Phụ lục này), công trình dân dụng phục vụ dân sinh khác.

9. Một công trình độc lập hoặc một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ sử dụng cho việc sản xuất các loại sản phẩm trong các dự án đầu tư xây dựng công trình, công trình sau:

9.1. Nhà máy lọc dầu, hóa dầu, lọc hóa dầu; nhà máy chế biến khí; nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; kho chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, kho chứa khí hóa lỏng; trạm chiết khí hóa lỏng, phân phối khí; cửa hàng xăng dầu, trạm cấp xăng dầu nội bộ có từ 01 cột bơm trở lên;

9.2. Nhà máy điện; trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở lên;

9.3. Nhà máy sản xuất vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp, vũ khí, công cụ hỗ trợ; kho chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp, vũ khí, công cụ hỗ trợ;

9.4. Công trình sản xuất công nghiệp khác có nhà phục vụ sản xuất chính thuộc hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ A, B có khối tích từ 7.000 m3 trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 1.000 m2 trở lên; công trình sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất chính thuộc hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C có khối tích từ 15.000 m3 trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 2.000 m2 trở lên; công trình sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất chính thuộc hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ D, E có khối tích từ 30.000 m3 trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 10.000 m2 trở lên.

10. Kho chứa vật tư, hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ có khối tích từ 15.000 m3 hoặc tổng diện tích sàn từ 2.000 m2 trở lên.

11. Hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp công nghệ cao, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục, thể thao.

12. Nhà để xe, nhà trưng bày ô tô, xe máy dạng kín có tổng diện tích sàn từ 2.000 m2 trở lên.

13. Nhà ga hành khách, nhà khách phục vụ ngoại giao, nhà ga hàng hóa thuộc cảng hàng không, nhà kỹ thuật máy bay, đài kiểm soát không lưu; cảng, bến thủy nội địa, bến cảng biển từ cấp III trở lên; cảng cạn; bến xe khách, nhà của cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ, trạm thu phí, trạm dừng nghỉ, nhà sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện giao thông cơ giới, nhà sửa chữa phương tiện thủy nội địa, tàu biển, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, đề-pô đường sắt, nhà ga cáp treo để vận chuyển người, nhà ga cáp treo để vận chuyển hàng hóa có tổng diện tích sàn từ 3.000 m2 trở lên.

14. Hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm tàu điện ngầm có chiều dài từ 1.000 m trở lên.

15. Phương tiện giao thông được sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải để vận tải hành khách, xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc các trường hợp sau phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:

15.1. Phương tiện đường thủy nội địa thuộc các trường hợp sau:

a) Phương tiện có sức chở người từ 50 người trở lên;

b) Phương tiện có tổng dung tích từ 500 GT trở lên;

c) Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 300 sức ngựa trở lên;

15.2. Tàu biển Việt Nam không hoạt động tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 500 GT trở lên.

*Ghi chú:

- Tổng diện tích sàn được xác định đối với nhà có quy mô lớn nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình, công trình;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình có công trình thuộc diện thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thì các công trình, hạng mục công trình khác có yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc dự án phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

- Cấp công trình xác định theo quy định của pháp luật về xây dựng.