Phụ lục V

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ  VÀ VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY THUỘC DIỆN

CẤP PHÉP LƯU THÔNG

(Kèm theo Nghị định số:      /2025/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2025 của Chính phủ)

1. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:

a) Bơm đặt trên xe chữa cháy; máy bơm chữa cháy các loại;

b) Phương tiện chữa cháy thông dụng: vòi chữa cháy; lăng chữa cháy; đầu nối; trụ nước chữa cháy; bình chữa cháy các loại;

c) Chất chữa cháy gốc nước, chất tạo bọt chữa cháy, bột chữa cháy;

d) Thiết bị báo cháy: tủ trung tâm báo cháy, đầu báo cháy các loại, thiết bị truyền tin báo cháy, chuông báo cháy, đèn báo cháy, nút ấn báo cháy;

đ) Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy (bằng khí, sol-khí, nước, bột, bọt): tủ điều khiển chữa cháy; chuông, còi, đèn, bảng cảnh báo xả chất chữa cháy; van báo động, van tràn ngập; ống phi kim loại dùng trong hệ thống cấp nước chữa cháy tự động, ống mềm dùng cho đầu phun chữa cháy; họng tiếp nước chữa cháy (họng chờ); đầu phun chất chữa cháy các loại; chai, thiết bị chứa khí, sol-khí, bột, bọt, chất chữa cháy gốc nước các loại;

e) Đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố;

g) Mặt nạ lọc độc (dùng trong thoát nạn).

2. Vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy: vật liệu ngăn cháy; cửa ngăn cháy, vách ngăn cháy, màn, rèm ngăn cháy; vật liệu chống cháy.