Phụ lục VII

CÁC BIỂU MẪU

(Kèm theo Nghị định số        /2025/NĐ-CP ngày     tháng      năm 2025 của Chính phủ)

| Mẫu số PC01 | Phiếu thông tin của cơ sở |
| --- | --- |
| Mẫu số PC02 | Biên bản tự kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy |
| Mẫu số PC03 | Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy |
| Mẫu số PC04 | Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy |
| Mẫu số PC05 | Đăng ký tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tình nguyện |
| Mẫu số PC06 | Đăng ký tham gia huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ |
| Mẫu số PC07 | Đề nghị thực hiện huấn luyện/ Bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ |
| Mẫu số PC08 | Thông báo kết quả huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ |
| Mẫu số PC09 | Phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở |
| Mẫu số PC10 | Phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của phương tiện giao thông |
| Mẫu số PC11 | Phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an |
| Mẫu số PC12 | Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an |
| Mẫu số PC13 | Quyết định huy động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ |
| Mẫu số PC14 | Đề nghị cấp giấy phép lưu thông |
| Mẫu số PC15 | Giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy |
| Mẫu số PC16 | Đề nghị thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy |
| Mẫu số PC17 | Kết quả tự thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy |
| Mẫu số PC18 | Thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy |
| Mẫu số PC19 | Mẫu dấu thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy |
| Mẫu số PC20 | Đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy |
| Mẫu số PC21 | Biên bản kiểm công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy |
| Mẫu số PC22 | Chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy |

Mẫu số PC01

PHIẾU THÔNG TIN CỦA CƠ SỞ

I. Thông tin chung về cơ sở

1. Tên cơ sở:....................................................................................................

2. Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở (nếu có):…………………...

3. Địa chỉ: ……………………………………...............................................

4. Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động:

5. Năm đưa vào hoạt động:.............................................................................

6. Họ, tên người đứng đầu cơ sở/người đại diện pháp luật:...........................;    Số điện thoại:…….................................

7. Hình thức đầu tư

- Trong nước:                   - Nước ngoài:         - Liên doanh với nước ngoài:

8. Thuộc thành phần kinh tế

- Nhà nước:                      - Tập thể:                - Tư nhân:

- Có vốn đầu tư nước ngoài:                            - Khác:

9. Thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ:

10. Thuộc danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thẩm duyệt, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:

| STT | Tên văn bản | Số văn bản | Ngày cấp | Cơ quan cấp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

II. Thông tin có liên quan đến công tác PCCC và CNCH

1. Thông tin chung về quy mô của cơ sở:………………………………

2. Đường giao thông dành cho chữa cháy:

- Đường giao thông bên ngoài cơ sở:……………………………………

- Đường giao thông bên trong cơ sở:……………………………………

3. Cấp nước chữa cháy:

| TT | Nguồn nước | Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s) | Vị trí, khoảng cách tới nguồn nước* | Những điểm lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bên trong |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| II | Bên ngoài |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

4. Thông tin về hạng mục, khu vực bên trong cơ sở:

| STT | Tên khối nhà, khu vực | Quy mô (số tầng, diện tích) | Bậc chịu lửa | Tính nguy hiểm cháy, nổ | Ngăn cháy lan |  | Lối thoát nạn | Trang bị hệ thống, thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hệ thống kỹ thuật có liên quan |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Khoảng cách từ nhà đến các hạng mục xung quanh | Khoang cháy, gian phòng, kênh, giếng kỹ thuật trong nhà |  | Thống kê loại phương tiện, hệ thống, thiết bị | Khu vực được trang bị | Tình trạng hoạt động |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Thông tin phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy được trang bị tại cơ sở:

- Hệ thống báo cháy tự động (loại hệ thống báo cháy, vị trí đặt tủ báo cháy trung tâm, khu vực; thông số kỹ thuật của tủ báo cháy);

- Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt... (hệ thống chung, riêng; vị trí đặt máy bơm chữa cháy; thông số kỹ thuật của máy bơm; nguồn nước dự trữ chữa cháy...);

- Hệ thống chữa cháy bằng khí, bột,... (khu vực lắp đặt hệ thống, chế độ hoạt động; số lượng bình khí, bột, đầu phun,…)

- Phương tiện chữa cháy cơ giới (loại phương tiện).

6. Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở/Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành:

- Tổng số đội viên:………..........người.

- Chế độ trực chuyên trách/kiêm nhiệm:

+ Trong giờ làm việc:………….. người

+ Ngoài giờ làm việc: ………..…người

+ Phương tiện chữa cháy cơ giới trực:…….. (số lượng, loại phương tiện trực)

- Số điện thoại trực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:……………

7. Những thay đổi có liên quan đến cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:

| STT | Ngày/tháng/năm |  | Nội dung thay đổi |  | Cán bộ theo dõi (ký, ghi rõ họ, tên) |  | Xác nhận của lãnh đạo cơ sở (ký, ghi rõ họ, tên) | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) |  | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NGƯỜI LẬP PHIẾU (ký, ghi rõ họ tên) |  |  |

Ghi chú:

(1): Ghi rõ tên, thống kê các thiết bị của hệ thống phòng cháy, chữa cháy: Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, bình chữa cháy xách tay; đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống hút khói, điều áp; phương tiện chữa cháy cơ giới…

: Đánh dấu “X” vào ô tương ứng./.

Mẫu số PC02

| ……(1)…… ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA

Về phòng cháy, chữa cháy

Hồi…… giờ …… ngày ... tháng ……. năm ........,

Chúng tôi gồm (2):

- Ông/bà: ………………………….. Chức vụ: ..............................................

- Ông/bà: ………………………….. Chức vụ: ..............................................

Đã tiến hành kiểm tra đối với:....................................(3)................................

1. Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

……………………………………(4)………………………………

2. Kết luận, kiến nghị

- Đánh giá tình hình, kết quả và sơ hở, thiếu sót trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Thời hạn khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Biên bản được lập xong hồi .... giờ….. ngày ... tháng …… năm …….., gồm trang…….

| NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (ký ghi rõ họ, tên) | NGƯỜI KIỂM TRA (ký ghi rõ họ, tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên cơ sở;

(2) Ghi tên người kiểm tra; người đại diện khu vực, hạng mục được kiểm tra (nếu có)

(3) Ghi khu vực, hạng mục được kiểm tra;

(4) Ghi nhận cụ thể kết quả kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy; kết quả thử nghiệm hoạt động của hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các hệ thống kỹ thuật có liên quan; các sở hở, thiếu sót  và thời hạn khắc phục về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo từng nội dung quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 13 Nghị định này.

Mẫu số PC03

| ................(1)................ .................................................... Số: /………….. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### ………, ngày…...tháng …... năm 20..... |
| --- | --- |

# BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy

# Kính gửi: ...............(2)................................

............. (1)........... báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ sở như sau:

1. Kết quả thực hiện:

...............................................................(3).....................................................

2. Nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.........................(4) ........................

3. Đề xuất đối với cơ quan quản lý (nếu có)........(5)......................................

| Nơi nhận: | ĐẠI DIỆN CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |
| - Như trên; - ……………………….. |  |

Ghi chú:

(1) Tên cơ sở;

(2) Ghi tên cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy: Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Công an, cơ quan chuyên môn về xây dựng;

(3) Ghi rõ nội dung:

- Kết quả thực hiện trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Kết quả tự kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy của cơ sở; các sơ hở, thiếu sót đã khắc phục, cam kết thời hạn khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy, chữa cháy chưa hoàn thành;

- Kết quả thực hiện việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

- Việc thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

- Kết quả thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

(4) Ghi rõ nội dung về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện trong 06 tháng/01 năm tới

(5) Ghi những đề xuất với cơ quan quản lý (nếu có).

Mẫu số PC04

| ……(1)….. ……(2)….. ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Về phòng cháy, chữa cháy

Hồi …. giờ …. ngày …. tháng … năm …………., tại…………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Đại diện: ……………………………………………………………………

- Ông/bà: …………………………….; Chức vụ: …………………………

- Ông/bà: …………………………….; Chức vụ: …………………………

Đã tiến hành kiểm tra  về phòng cháy, chữa cháy đối với ……..(3)………..

Đại diện: ……………………………………………………………………

- Ông/bà: …………………………….; Chức vụ: …………………………

- Ông/bà: …………………………….; Chức vụ: …………………………

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

…………………………….. (4) ……………………………………………

Biên bản được lập xong hồi … giờ ... ngày …. tháng ….. năm .........., gồm …. trang, được lập thành ….. bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

| ĐẠI DIỆN ……(5)… | ĐẠI DIỆN …(6)…… | ĐẠI DIỆN ……(7)…… |
| --- | --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan, tổ chức chủ trì kiểm tra;

(3) Ghi nội dung kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy

(4) Tên đối tượng được kiểm tra;

(5) Ghi kết quả kiểm tra:

1. Nội dung trình bày của đại diện đơn vị được kiểm tra (người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông, chủ hộ gia đình, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình,…).

2. Việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:

- Kết quả thực hiện từng nội dung trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông, chủ hộ gia đình hoặc kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông;

- Kết quả kiểm tra, thử nghiệm xác suất hoạt động (khi xét thấy cần thiết) của phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy, hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy.

- Nhận xét và kiến nghị (ghi rõ thời hạn hoàn thành việc khắc phục thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy)

- Hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy (nếu có).

(6) Đại diện đơn vị được kiểm tra ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có);

(7) Đại diện đơn vị, cá nhân có liên quan ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có);

(8) Đại diện đoàn kiểm tra hoặc người được phân công thực hiện kiểm tra ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có).

Mẫu số PC05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐĂNG KÝ

THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY,

CỨU NẠN, CỨU HỘ TÌNH NGUYỆN

Kính gửi: Công an…….(1)……

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

Hiện đang thường trú (tạm trú) tại:

Số điện thoại:

Nghề nghiệp:

Nơi làm việc:

Địa chỉ nơi làm việc:

Tôi đăng ký tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tình nguyện, cụ thể như sau:

Thời gian trong ngày có thể tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tình nguyện:…………………(2)……………………………

Nội dung đăng ký tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tình nguyện:

| 1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức, pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ |  |
| --- | --- |
| 2. Xây dựng, duy trì các mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cộng đồng |  |
| 3. Tham gia chữa cháy |  |
| 4. Tham gia cứu nạn, cứu hộ |  |
| 5. Tham gia phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ |  |
| 6. Tham gia phục vụ các hoạt động mít tinh, diễu hành, hội thao về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ |  |
| 7. Tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ |  |

|  | ....... ngày .... tháng.... năm….. NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể tên Công an cấp xã (hoặc Công an cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã);

(2) Ghi cụ thể khoảng thời gian trong ngày có thể tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (từ ...giờ đến...giờ);

:Đánh dấu “X” vào ô tương ứng

Mẫu số PC06

|  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- |

ĐĂNG KÝ THAM GIA HUẤN LUYỆN

NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

_____________

Kính gửi: ..................(1)........................

Tôi là: .........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:................................ Ngày cấp:......................

Nơi làm việc/thường trú: .............................................................................

Số điện thoại: ..............................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp huấn luyện./.

|  | ............., ngày ..... tháng ..... năm .......... NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Ghi tên cơ sở đào tạo về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Mẫu số PC07

| ......(1)...... ......(2)...... _______ Số: ..../....... | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ ......, ngày ..... tháng ..... năm ....... |
| --- | --- |

ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN HUẤN LUYỆN/ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

______________

Kính gửi: .................(3).....................

Cơ quan, tổ chức, cơ sở:......................................(2)....................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................................................

Căn cứ Nghị định số …./2025/NĐ-CP ngày….tháng….năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

……(2) ……tổ chức lớp huấn luyện/bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ  cho ……….(4)……cá nhân là …(5).... Đề nghị .......................(3)................... thực hiện huấn luyện/bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các cá nhân (có danh sách kèm theo).

| Nơi nhận: - ............................; - ............................; - Lưu: .................... | ..............(6).............. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị;

(3) Tên cơ quan Công an/cơ sở đào tạo về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện huấn luyện/bồi dưỡng nghiệp vụ.

(4) Số lượng cá nhân đề nghị;

(5) Đối tượng đề nghị huấn luyện quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

(6) Chức vụ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cơ sở.

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA

HUẤN LUYỆN/BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Kèm theo Công văn số: .......... ngày .....tháng.....năm......của ...........(2)..........)

____________

| TT | Họ và tên | Năm sinh | CCCD/ CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi làm việc/ Thường trú | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Mẫu số PC08

| ......(1)...... ......(2)...... _______ Số: ..../TBCN…… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ ......, ngày ..... tháng ..... năm ....... |
| --- | --- |

Kính gửi: .................(3)....................

Theo đề nghị của..........(3)...........về việc đề nghị ...............(2)........... phân công cán bộ thực hiện huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho ……….(4)……. cá nhân theo quy định tại Nghị định số …./2025/NĐ-CP ngày….tháng….năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ...............(2)........... thông báo kết quả huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cụ thể như sau:

1. Đạt yêu cầu: ..... (5).... cá nhân (có danh sách kèm theo).

2. Không đạt yêu cầu: ..... (6).... cá nhân (có danh sách kèm theo).

Cá nhân có kết quả huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đạt yêu cầu được bố trí thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; trường hợp không đạt yêu cầu thì tiếp tục được tham gia huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

| Nơi nhận: - ............................; - ............................; - Lưu: .................... | ..............(7).............. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan Công an/cơ sở đào tạo về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện huấn luyện;

(3) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị;

(4) Số lượng cá nhân đề nghị;

(5) Số lượng cá nhân đạt yêu cầu (đạt từ 05 điểm trở lên với thang điểm 10);

(6) Số lượng cá nhân không đạt yêu cầu;

(7) Chức vụ của người ký.

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT YÊU CẦU VỀ VIỆC

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Kèm theo Thông báo số: .......... ngày .....tháng.....năm......của ...........(2)..........)

____________

| TT | Họ và tên | Năm sinh | CCCD/ CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi làm việc/ Thường trú | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

DANH SÁCH CÁ NHÂN KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU VỀ VIỆC

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Kèm theo Thông báo số: .......... ngày .....tháng.....năm......của ...........(2)..........)

____________

| TT | Họ và tên | Năm sinh | CCCD/ CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi làm việc/ Thường trú | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Mẫu số PC09

|  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ |  |
| --- | --- | --- |

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA CƠ SỞ

Tên cơ sở: ....................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................

Số điện thoại liên hệ: ..................................................................................

Năm…

I. SƠ ĐỒ TỔNG MẶT BẰNG(1)

II. THÔNG TIN CƠ SỞ

1.Tên cơ sở(2): .........................................................................................................

2. Địa chỉ(3): ............................................................................................................

3. Họ và tên người đứng đầu cơ sở(4): .....................; Số điện thoại liên hệ(5): .......

4. Tổ chức lực lượng tại chỗ(6):

4.1. Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở/chuyên ngành:

- Tổng số đội viên:…….…người;

- Họ và tên đội trưởng:……………....; Số điện thoại:…………………..

4.2. Tổng số ……. người được phân công nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

4.3. Lực lượng có thể huy động:

- Trong giờ làm việc:……...người;

- Ngoài giờ làm việc: ……..người.

5. Bảng thống kê hệ thống phòng cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở(7):

5.1. Bảng thống kê phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

| STT | Loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí bố trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình bột chữa cháy |  |  |  |  |
| 2 | Bình khí chữa cháy |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

5.2. Bảng thống kê hệ thống phòng cháy, chữa cháy (nếu có)

| STT | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí bố trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống báo cháy tự động |  |  |  |  |
| 1.1 | Tủ báo cháy trung tâm |  |  |  |  |
| 1.2 | Đầu báo cháy…. |  |  |  |  |
| 1.3 | Nút ấn báo cháy |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống chữa cháy tự động (nước, khí, sol khí, bột, bọt…) |  |  |  |  |
| 2.1 | Tủ điều khiển… |  |  |  |  |
| 2.2 | Đầu phun chữa cháy |  |  |  |  |
| 2.3 | Trạm bơm chữa cháy |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |
| 3 | Hệ thống chữa cháy bằng nước |  |  |  |  |
| 3.1 | Tủ họng nước chữa cháy |  |  |  |  |
| 3.2 | Trạm bơm chữa cháy |  |  |  |  |
| 3.3 | Họng tiếp nước |  |  |  |  |
| 3.4 | Họng hút nước |  |  |  |  |
| …. | …… |  |  |  |  |

6. Nguồn nước phục vụ chữa cháy(8):

| TT | Tên nguồn nước | Vị trí | Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bên trong |  |  |  |
| 1 | Bể nước |  |  |  |
| 2 | Trụ nước |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| II | Bên ngoài |  |  |  |
| 1 | Trụ nước |  |  |  |
| 2 | Bể nước cơ sở lân cận |  |  |  |
| 3 | Ao, hồ, sông, suối, kênh... |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

7. Danh sách số điện thoại:

7.1. Số điện thoại báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ: 114

7.2. Số điện thoại các cơ quan, đơn vị liên quan cần liên hệ:

| STT | Tên cơ quan, đơn vị | Số điện thoại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uỷ ban nhân dân cấp xã ...... |  |  |
| 2 | Cơ quan Công an trực tiếp quản lý cơ sở…. |  |  |
| 3 | Công an cấp xã… |  |  |
| 4 | Đơn vị điện lực……. |  |  |
| 5 | Đơn vị cấp nước……. |  |  |
| 6 | Cơ quan Y tế…… |  |  |
| …. | (Các cơ quan liên quan khác) …. |  |  |

III. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM NGUY HIỂM VỀ CHÁY, TAI NẠN, SỰ CỐ TRONG CƠ SỞ(9)

1. Đánh giá tính chất, đặc điểm có liên quan đến cháy, tai nạn, sự cố của công trình, hạng mục công trình theo công năng sử dụng

a. Công năng sử dụng để sản xuất, kinh doanh

- Quy mô, đặc điểm kiến trúc, xây dựng (số tầng, diện tích mặt bằng, kết cấu bê tông cốt thép hoặc khung thép mái tôn….)

.................................................................................................................................

- Đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, hàng hoá dễ cháy chủ yếu (vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng trong từng khu vực, hạng mục công trình; đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh).

.................................................................................................................................

- Nguồn nhiệt có khả năng phát sinh gây cháy (lửa trần, sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, sự cố kỹ thuật, sét đánh...).

.................................................................................................................................

b. Công năng sử dụng để ở

- Quy mô, đặc điểm kiến trúc, xây dựng (số tầng, diện tích mặt bằng, kết cấu bê tông cốt thép hoặc khung thép mái tôn….)

.................................................................................................................................

- Đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của thiết bị, đồ dùng sinh hoạt (vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng; đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh)

.................................................................................................................................

- Nguồn nhiệt có khả năng phát sinh gây cháy (lửa trần, sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, sét đánh...)

.................................................................................................................................

c. Công năng sử dụng là kho, bãi bảo quản, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, hàng hoá

- Quy mô, đặc điểm kiến trúc, xây dựng (số tầng, diện tích mặt bằng, kết cấu bê tông cốt thép hoặc khung thép mái tôn….)

.................................................................................................................................

- Đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ các nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, hàng hoá dễ cháy chủ yếu (vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng; đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh).

.................................................................................................................................

- Nguồn nhiệt có khả năng phát sinh gây cháy (lửa trần, sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, sự cố kỹ thuật, sét đánh...).

.................................................................................................................................

d. Công năng sử dụng là nhà, gara, bến, bãi tập kết, lưu giữ, để phương tiện giao thông

- Quy mô, đặc điểm kiến trúc, xây dựng (số tầng, diện tích mặt bằng, kết cấu bê tông cốt thép hoặc khung thép mái tôn….)

.................................................................................................................................

- Đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ phương tiện (vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng; đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh).

.................................................................................................................................

- Nguồn nhiệt có khả năng phát sinh gây cháy (lửa trần, sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, sự cố kỹ thuật, sét đánh...).

.................................................................................................................................

e. Công năng sử dụng là văn phòng, nơi làm việc, học tập, thi đấu thể thao

- Quy mô, đặc điểm kiến trúc, xây dựng (số tầng, diện tích mặt bằng, kết cấu bê tông cốt thép hoặc khung thép mái tôn….)

.................................................................................................................................

- Đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ các phương tiện, thiết bị, vật tư, hàng hoá dễ cháy chủ yếu (vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng; đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh).

.................................................................................................................................

- Nguồn nhiệt có khả năng phát sinh gây cháy (lửa trần, sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, sự cố kỹ thuật, sét đánh...).

.................................................................................................................................

g. Công năng sử dụng là dịch vụ (khám chữa bệnh, vui chơi giải trí, ăn uống…)

- Quy mô, đặc điểm kiến trúc, xây dựng (số tầng, diện tích mặt bằng, kết cấu bê tông cốt thép hoặc khung thép mái tôn….)

.................................................................................................................................

- Đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ các phương tiện, thiết bị, vật tư, hàng hoá dễ cháy chủ yếu (vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng; đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh).

.................................................................................................................................

- Nguồn nhiệt có khả năng phát sinh gây cháy (lửa trần, sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, sự cố kỹ thuật, sét đánh...).

.............................................................................................................................

h. Công năng sử dụng khác (nếu có)….

3. Những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với chất, hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ trong cơ sở

- Chất, hàng hoá trong cơ sở kỵ nước:

.................................................................................................................................

- Khu vực chứa chất, hàng hoá khi cháy dễ sinh ra khói khí độc:

.................................................................................................................................

- Khu vực có người làm việc mà khó tiếp cận khi cứu nạn, cứu hộ:

.................................................................................................................................

- Khu vực có nguy cơ hình thành môi trường nguy hiểm nổ:

.................................................................................................................................

- Khu vực có nguy cơ sập đổ :

.................................................................................................................................

- Khu vực có nguy cơ cháy lan:

.................................................................................................................................

IV. GIẢ ĐỊNH TÌNH HUỐNG CHÁY, TAI NẠN, SỰ CỐ

1. Tình huống cháy

1.1. Tình huống 1

a. Giả định tình huống cháy(10)

- Vào hồi….giờ…..phút ….ngày..../..../.... xảy ra cháy tại …..;

- Vào hồi…. giờ…..phút ….phát hiện cháy do người phát hiện cháy hoặc hệ thống báo cháy tự động kích hoạt:………..;

- Nguyên nhân do….;

- Chất cháy chủ yếu là…..;

- Đám cháy có nguy cơ cháy lan sang các khu vực, hạng mục xung quanh…….;

- Diện tích đám cháy khoảng…..m2;

- Tại thời điểm xảy cháy, có ….người đang có mặt trong khu vực xảy cháy.

b. Tổ chức thoát nạn và triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (12)

* Nhiệm vụ thực hiện:

- Báo động cháy toàn bộ cơ sở;

- Cắt điện khu vực xảy cháy;

- Tổ chức di tản người, cứu người bị nạn, sơ cứu các nạn nhân;

- Tổ chức triển khai chữa cháy ban đầu;

- Tổ chức di chuyển tài sản, chống cháy lan;

- Tổ chức hướng dẫn người thoát nạn ra vị trí tập kết;

- Tổ chức kiểm đếm, xác định số lượng người còn mắc kẹt (nếu có);

- Phân công các lực lượng đến các vị trí để chữa cháy;

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

- Điều động, bổ sung nguồn nhân lực theo yêu cầu của chỉ huy;

- Bảo vệ hiện trường, khắc phục hậu quả.

* Phân công thực hiện(11):

- Nhiệm vụ thông tin liên lạc, gồm…người:

+ Nhanh chóng báo động, đồng thời báo ngay cho người đứng đầu cơ sở và Đội trưởng Đội PCCC và CNCH cơ sở hoặc chuyên ngành biết có sự cố cháy xảy ra;

+ Điện thoại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114;

+ Điện thoại cho cơ quan Y tế theo số 115;

+ Điện thoại báo cháy cho Công an cấp xã, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan khác;

+ Cắt điện tại khu vực cháy; tổ chức trinh sát xác định vị trí, số lượng người bị nạn, nguy cơ cháy lan để báo cáo cho người chỉ huy chữa cháy của cơ sở;

+ Sử dụng hệ thống loa phát thanh, hệ thống thông tin trong nội bộ của cơ sở để thông báo cho mọi người biết hiện tại có tình huống sự cố xảy ra và yêu cầu sơ tán theo hướng dẫn để thoát ra bên ngoài đến vị trí tập kết an toàn đã được quy định.

- Nhiệm vụ cứu nạn và hướng dẫn thoát nạn, gồm…người:

+ Hướng dẫn thoát nạn, di tản toàn bộ người trong cơ sở ra khu vực an toàn;

+ Kiểm đếm, xác định số lượng người còn mắc kẹt.

- Nhiệm vụ di chuyển, bảo vệ tài sản, gồm … người:

+ Di chuyển tài sản và các loại chất cháy nguy hiểm ra khỏi khu vực cháy để tạo khoảng cách chống cháy lan sang khu vực xung quanh;

+ Đón và hướng dẫn các lực lượng tham gia chữa cháy đến khu vực cháy; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy.

- Nhiệm vụ chữa cháy, gồm … người:

+ Sử dụng bình chữa cháy xách tay, xe đẩy để chữa cháy;

+ Triển khai lăng phun từ họng nước chữa cháy để chữa cháy, làm mát chống cháy lan, người, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Đối với các cơ sở được trang bị xe chữa cháy thì triển khai đội hình chữa cháy từ các xe chữa cháy, cụ thể:

+ Xe chữa cháy 1:…

+ Xe chữa cháy 2:…

+ Xe chữa cháy 3:…

+...............................................................................................................................

1.2. Tình huống 2

.................................................................................................................................

1.3. Tình huống 3

.................................................................................................................................

2. Tình huống tai nạn, sự cố(12)

2.1. Tình huống có người đuối nước

a. Giả định tình huống

- Vào hồi….giờ…..phút ….ngày..../..../.... xảy ra tai nạn, sự cố có … người bị đuối nước tại …..;

- Nguyên nhân do….;

b. Tổ chức cứu nạn

- Khi phát hiện tai nạn, sự cố có người bị đuối nước, người phát hiện cần thực hiện theo các bước sau:

+ Nhanh chóng báo động, đồng thời báo ngay cho người đứng đầu cơ sở và Đội trưởng Đội PCCC và CNCH cơ sở hoặc chuyên ngành biết có tai nạn, sự cố xảy ra;

+ Điện thoại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114;

+ Điện thoại cho cơ quan Y tế theo số 115;

+ Điện thoại cho Công an cấp xã, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan khác.

- Đánh giá tình hình và quan sát số lượng, vị trí người bị đuối nước, điều kiện môi trường nước (dòng chảy, sóng, địa hình, độ sâu) để quyết định phương pháp cứu người trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể:

+ Cứu người gián tiếp: quăng dây, phao cứu sinh, ván nổi, can nhựa, thùng xốp, áo phao để nạn nhân bám vào; sử dụng thuyền, xuồng hoặc vật nổi lớn để tiếp cận và cứu nạn nhân;

+ Cứu người trực tiếp: người trực tiếp ra cứu mặc áo phao, buộc một đầu dây cố định vào vị trí an toàn (hoặc có người giữ dây), đầu còn lại buộc vào người trực tiếp ra cứu, bơi ra tiếp cận nạn nhân từ phía sau để đưa nạn nhân vào vị trí an toàn (dùng kỹ thuật bơi dìu nạn nhân ngửa lên mặt nước, giữ đầu nạn nhân nổi trên mặt nước; nếu có nhiều nạn nhân, hãy ưu tiên người vẫn còn phản ứng nhưng kiệt sức trước).

- Biện pháp sơ cứu ngay khi đưa nạn nhân đến vị trí an toàn:

+ Đặt nạn nhân ở tư thế nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, kiểm tra phản ứng, nhịp tim và nhịp thở;

+ Nếu nạn nhân không thở, tiến hành hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực ngay lập tức;

+ Không dốc ngược người nạn nhân để ép nước ra vì có thể làm mất thời gian vàng để cứu sống nạn nhân;

+ Giữ ấm cho nạn nhân nếu trời lạnh và chờ đội y tế đến.

- Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi đến hiện trường, cụ thể: cung cấp thông tin về số lượng nạn nhân, tình trạng hiện tại và các biện pháp đã thực hiện.

2.2. Tình huống sập đổ nhà, công trình, cây cối

a. Giả định tình huống

- Vào hồi….giờ…..phút ….ngày..../..../.... xảy ra tai nạn, sự cố sập đổ nhà, công trình, cây cối làm… người bị mắc kẹt tại …..;

- Nguyên nhân do….;

b. Tổ chức cứu nạn

- Khi phát hiện tai nạn, sự cố sập đổ nhà, công trình, cây cối có người bị mắc kẹt, người phát hiện cần thực hiện theo các bước sau:

+ Nhanh chóng báo động, đồng thời báo ngay cho người đứng đầu cơ sở và Đội trưởng Đội PCCC và CNCH cơ sở hoặc chuyên ngành biết có tai nạn, sự cố xảy ra;

+ Điện thoại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114;

+ Điện thoại cho cơ quan Y tế theo số 115;

+ Điện thoại cho Công an cấp xã, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan khác.

- Đánh giá nhanh tình hình, khoanh vùng hiện trường và quan sát số lượng, vị trí người bị mắc kẹt, điều kiện môi trường để quyết định phương pháp, biện pháp cứu người, cụ thể:

+ Quan sát mức độ sập đổ, xác định các nguy cơ tiếp diễn;

+ Công trình có thể tiếp tục sập đổ thứ cấp;

+ Khả năng cháy, rò rỉ khí gas, chập điện;

+ Dừng ngay các hoạt động có thể gây nguy hiểm thêm;

+ Khoanh vùng hiện trường, ngăn người không có nhiệm vụ vào khu vực nguy hiểm.

- Tiến hành cứu nạn, cứu hộ :

+ Tổ chức ngắt điện, đóng van gas nếu có rò rỉ; quan sát xem công trình, cây cối có nguy cơ sập đổ thứ cấp không để có biện pháp chống, chèn phù hợp;

+ Cứu người bị thương nhẹ hoặc mắc kẹt ngoài đống đổ nát: dùng dụng cụ cứu hộ sẵn có như xà beng, búa, kìm cộng lực để mở đường thoát; hướng dẫn nạn nhân tự di chuyển ra ngoài nếu có thể;

+ Tìm kiếm và tiếp cận người bị nạn trong đống đổ nát: gọi lớn, lắng nghe tiếng kêu cứu; không di chuyển đống đổ nát tùy tiện, tránh gây sập đổ tiếp; sử dụng có thiết bị hỗ trợ như camera dò tìm, cảm biến (nếu có) để xác định vị trí nạn nhân; tạo lối thoát an toàn cho nạn nhân bằng cách dọn dẹp nhẹ nhàng;

+ Giải cứu người bị mắc kẹt nặng: nếu nạn nhân bị kẹt trong bê tông, đống gỗ lớn,… cần chờ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH;

+ Duy trì sự sống bằng cách: nói chuyện trấn an, cung cấp nước hoặc ôxy (nếu có); đánh dấu vị trí nạn nhân để hướng dẫn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

- Sơ cứu người bị thương:

+ Kiểm tra ý thức, nhịp thở;

+ Hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân ngừng thở;

+ Cầm máu, cố định xương gãy bằng nẹp hoặc vật dụng thay thế;

+ Không di chuyển nạn nhân bị chấn thương cột sống, trừ khi có nguy cơ tử vong nếu ở nguyên vị trí;

+ Giữ ấm, trấn an nạn nhân.

- Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi đến hiện trường, cụ thể: cung cấp thông tin về số lượng nạn nhân, tình trạng hiện tại và các biện pháp đã thực hiện; hướng dẫn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vào hiện trường theo lối an toàn nhất; tiếp tục hỗ trợ di chuyển nạn nhân ra khu vực an toàn.

Lưu ý: không vào hiện trường một cách tùy tiện, luôn đảm bảo an toàn cho người cứu nạn trước; không dùng sức người để di chuyển vật nặng, tránh gây sập đổ thứ cấp; phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để đảm bảo đảm hiệu quả cứu nạn.

2.3. Tình huống tai nạn, sự cố do phương tiện, thiết bị gây ra

a. Giả định tình huống

- Vào hồi….giờ…..phút ….ngày..../..../.... xảy ra tai nạn, sự cố do phương tiện, thiết bị……… gây ra làm … người bị mắc kẹt tại …..;

- Nguyên nhân do….;

b. Tổ chức cứu nạn

- Khi phát hiện tai nạn, sự cố do phương tiện, thiết bị gây ra có người bị mắc kẹt, người phát hiện cần thực hiện theo các bước sau:

+ Nhanh chóng báo động, đồng thời báo ngay cho người đứng đầu cơ sở và Đội trưởng Đội PCCC và CNCH cơ sở hoặc chuyên ngành biết có tai nạn, sự cố xảy ra;

+ Điện thoại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114;

+ Điện thoại cho cơ quan y tế theo số 115;

+ Điện thoại cho Công an cấp xã, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan khác;

- Đánh giá nhanh tình hình, khoanh vùng hiện trường và quan sát số lượng, vị trí người bị mắc kẹt, điều kiện môi trường để quyết định phương pháp, biện pháp cứu người, cụ thể:

+ Quan sát mức độ mắc kẹt của nạn nhân để xác định phương án cứu nạn;

+ Khoanh vùng hiện trường, ngăn không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực nguy hiểm;

+ Kiểm tra nguy cơ thứ cấp như: rò rỉ nhiên liệu, khí gas, hóa chất độc hại; nguy cơ cháy, chập điện từ phương tiện, thiết bị; khả năng thiết bị có thể sập đổ hoặc tiếp tục gây chấn thương; ngắt nguồn điện, động cơ, nhiên liệu của phương tiện hoặc thiết bị (nếu có thể).

- Tiến hành cứu nạn, cứu hộ: giải cứu người mắc kẹt trong thiết bị máy móc: ngắt nguồn điện, khóa hệ thống điều khiển của máy móc trước khi tiếp cận nạn nhân; dùng dụng cụ cứu hộ (xà beng, kìm cộng lực, máy cắt) để mở phần mắc kẹt; giữ nguyên tư thế nạn nhân, tránh kéo mạnh có thể gây tổn thương thêm; nếu có rò rỉ hóa chất, khí độc, cần đeo mặt nạ phòng độc và sơ tán nạn nhân ngay khi có thể.

- Sơ cứu người bị nạn:

+ Kiểm tra ý thức, nhịp thở của nạn nhân;

+ Nếu ngừng thở, ngừng tim, tiến hành hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực ngay lập tức;

+ Cầm máu, cố định xương gãy, đặc biệt với nạn nhân bị kẹt lâu có nguy cơ hoại tử;

+ Giữ ấm và trấn an nạn nhân trong khi chờ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hỗ trợ.

- Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi đến hiện trường, cụ thể: báo cáo nhanh số lượng nạn nhân, tình trạng hiện tại, các biện pháp đã thực hiện; hỗ trợ di chuyển nạn nhân lên xe cấp cứu.

Lưu ý: không tự ý di chuyển nạn nhân bị kẹt nặng, trừ khi có nguy cơ tử vong nếu ở nguyên vị trí; luôn mang theo trang phục bảo hộ, tránh bị thương trong quá trình giải cứu; không sử dụng các công cụ cắt, cạy nếu có nguy cơ gây tổn thương thêm cho nạn nhân; luôn ưu tiên sự an toàn của lực lượng cứu nạn trước khi thực hiện giải cứu.

2.4. Tình huống sạt lở đất, đá

a. Giả định tình huống

- Vào hồi….giờ…..phút ….ngày..../..../.... xảy ra tai nạn, sự cố do sạt lở đất, đá gây ra làm … người bị mắc kẹt tại …..;

- Nguyên nhân do…..

b. Tổ chức cứu nạn

- Khi phát hiện tai nạn, sự cố sạt lở đất, đá có người bị mắc kẹt, người phát hiện cần thực hiện theo các bước sau:

+ Nhanh chóng báo động, đồng thời báo ngay cho người đứng đầu cơ sở và Đội trưởng Đội PCCC và CNCH cơ sở hoặc chuyên ngành biết có tai nạn, sự cố xảy ra.

+ Điện thoại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114;

+ Điện thoại cho cơ quan Y tế theo số 115;

+ Điện thoại cho Công an cấp xã, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan khác;

+ Cung cấp thông tin chi tiết: vị trí xảy ra sạt lở, số người mắc kẹt (nếu có thể xác định), tình trạng đất đá tiếp tục sạt xuống hay không.

- Đánh giá nhanh tình hình, khoanh vùng hiện trường và quan sát số lượng, vị trí người bị mắc kẹt, điều kiện môi trường để quyết định phương pháp, biện pháp cứu người, cụ thể:

+ Quan sát phạm vi sạt lở, nguy cơ tiếp tục sạt lở, đặc biệt sau mưa lớn, động đất;

+ Khoanh vùng nguy hiểm, ngăn người dân, phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực có nguy cơ sạt lở tiếp;

+ Kiểm tra các nguy cơ thứ cấp: nguy cơ sập tiếp, tiếp tục sạt lở; khả năng rò rỉ khí gas, dầu diesel nếu là công trường, khu dân cư; lún sụt nền đất, có thể gây nguy hiểm cho lực lượng cứu nạn.

- Tiến hành cứu nạn, cứu hộ:

+ Xác định vị trí và tiếp cận nạn nhân;

+ Gọi lớn, lắng nghe tiếng kêu cứu, tiếng động từ nạn nhân;

+ Nếu nạn nhân bị lấp hoàn toàn, cần đánh dấu vị trí nghi ngờ để hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH;

+ Không đào bới tùy tiện, tránh làm đất đá sạt xuống nhiều hơn.

- Giải cứu người bị mắc kẹt nhẹ:

+ Nếu nạn nhân không bị vùi hoàn toàn, cố gắng đào bới nhẹ nhàng bằng tay hoặc xẻng nhỏ để tránh gây thương tích thêm;

+ Giữ cố định đầu, cổ, cột sống nếu nghi ngờ chấn thương;

+ Nếu có nhiều người bị nạn, ưu tiên cứu người còn tỉnh táo trước.

- Giải cứu người mắc kẹt sâu trong đống đất đá:

+ Không kéo nạn nhân ra ngay nếu họ bị đè bởi đất đá lớn, tránh tổn thương thêm;

+ Dùng vật dụng hỗ trợ như xà beng, cuốc xẻng, cọc gỗ để tạo lối thoát;

+ Nếu có nguy cơ sạt tiếp, cần gia cố đất đá bằng tấm ván, bao cát trước khi tiếp cận.

- Sơ cứu người bị nạn

+ Kiểm tra ý thức, nhịp thở của nạn nhân;

+ Nếu ngừng thở, ngừng tim, tiến hành hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực ngay;

+ Cầm máu, cố định gãy xương, tránh di chuyển mạnh nếu nạn nhân bị chấn thương nặng;

+ Giữ ấm và trấn an nạn nhân, đặc biệt nếu bị vùi lâu trong đất đá lạnh.

- Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi đến hiện trường, cụ thể: báo cáo nhanh số lượng nạn nhân, vị trí, tình trạng sức khỏe; hướng dẫn lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận theo đường an toàn nhất; tiếp tục hỗ trợ đào bới, di chuyển nạn nhân ra ngoài.

Lưu ý: không vào hiện trường cứu nạn ngay nếu đất đá chưa ổn định, phải quan sát kỹ; không dùng phương tiện cơ giới (máy xúc, xe ủi) để đào khi có người mắc kẹt, tránh gây thương vong thêm; phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để đảm bảo an toàn.

2.5. Tình huống tai nạn giao thông

a. Giả định tình huống

- Vào hồi….giờ…..phút ….ngày..../..../.... xảy ra tai nạn, sự cố do tai nạn giao thông gây ra làm … người bị mắc kẹt tại …..;

- Nguyên nhân do….;

b. Tổ chức cứu nạn

- Khi phát hiện tai nạn, sự cố tai nạn giao thông có người bị mắc kẹt, người phát hiện cần thực hiện theo các bước sau:

+ Nhanh chóng báo động, đồng thời báo ngay cho người đứng đầu cơ sở và Đội trưởng Đội PCCC và CNCH cơ sở hoặc chuyên ngành biết có tai nạn, sự cố xảy ra.

+ Điện thoại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114;

+ Điện thoại cho cơ quan Y tế theo số 115;

+ Điện thoại cho Công an cấp xã, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan khác;

+ Cung cấp thông tin chi tiết: vị trí xảy ra tai nạn giao thông, số người mắc kẹt (nếu có thể xác định), tình trạng của phương tiện hoặc người bị nạn trên phương tiện.

* Đối với tình huống tai nạn giao thông đường bộ

- Đánh giá nhanh tình hình, khoanh vùng hiện trường và quan sát số lượng, vị trí người bị mắc kẹt, điều kiện môi trường để quyết định phương pháp, biện pháp cứu người, cụ thể:

+ Khoanh vùng hiện trường, đặt biển cảnh báo hoặc vật cản để cảnh báo cho các phương tiện giao thông khác;

+ Kiểm tra nguy cơ thứ cấp: rò rỉ xăng dầu, chập điện có thể gây cháy nổ; xe có thể bị lật tiếp, trôi xuống vực hoặc xuống nước; cắt điện phương tiện (nếu có thể) để tránh chập cháy.

- Tiến hành cứu nạn, cứu hộ đối với người bị mắc kẹt trong xe:

+ Kiểm tra mức độ mắc kẹt: nếu cửa có thể mở, hỗ trợ nạn nhân thoát ra; nếu cửa kẹt, dùng xà beng, kìm cộng lực, búa phá kính để tạo lối thoát; phá kính xe: đập kính hông hoặc kính sau, tránh gây thương tích cho nạn nhân;

+ Giữ an toàn cột sống nếu nạn nhân bị thương nặng.

- Tiến hành cứu nạn, cứu hộ đối với người bị văng ra ngoài:

+ Không di chuyển nạn nhân ngay nếu nghi chấn thương cột sống, trừ khi nguy hiểm đến tính mạng người bị nạn;

+ Nếu ngừng thở, ngừng tim, tiến hành hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực ngay lập tức;

+ Cầm máu, cố định gãy xương, tránh làm tổn thương thêm;

+ Giữ ấm và trấn an nạn nhân trong khi chờ lực lượng y tế đến.

- Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi đến hiện trường, cụ thể: báo cáo nhanh số người bị nạn, tình trạng, biện pháp đã thực hiện; hỗ trợ di chuyển nạn nhân lên xe cứu thương; giúp điều tiết giao thông, tránh ùn tắc gây cản trở cứu hộ.

* Đối với tình huống tai nạn giao thông đường thuỷ

- Đánh giá tình huống và đảm bảo an toàn

+ Quan sát tình trạng tàu, thuyền: có bị chìm không?; có nguy cơ va chạm thêm không?; có rò rỉ nhiên liệu, chập điện không?;

+ Khoanh vùng hiện trường, đặt phao hoặc cảnh báo tàu khác khu vực xảy ra tai nạn, sự cố.

- Tiến hành cứu nạn, cứu hộ đối với người rơi xuống nước:

+ Ném phao cứu sinh, dây thừng, can nhựa để nạn nhân bám vào;

+ Nếu phải xuống nước, chỉ cứu khi có kỹ năng bơi cứu hộ, tiếp cận từ phía sau để tránh bị nạn nhân kéo chìm;

+ Nếu nạn nhân bất tỉnh, giữ đầu họ nổi trên mặt nước và đưa vào bờ nhanh nhất có thể.

- Tiến hành cứu nạn, cứu hộ đối với mắc kẹt trong tàu, thuyền:

+ Nếu tàu chưa chìm hẳn, hỗ trợ nạn nhân thoát khỏi khoang tàu, thuyền;

+ Nếu có khói, cháy, hướng dẫn nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm;

+ Nếu tàu đang chìm, hướng dẫn nạn nhân bám vào vật nổi (ván gỗ, thùng phuy, phao).

- Sơ cứu người bị nạn:

+ Kiểm tra ý thức, nhịp thở của nạn nhân;

+ Nếu ngừng thở, tiến hành hô hấp nhân tạo ngay trên tàu hoặc bờ;

+ Ủ ấm cho nạn nhân nếu bị lạnh hoặc ngạt nước;

+ Cố định gãy xương, băng bó vết thương nếu có.

- Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi đến hiện trường, cụ thể: cung cấp thông tin về số người bị nạn, tình trạng sức khỏe; hỗ trợ di chuyển nạn nhân lên bờ hoặc lên tàu cứu hộ.

- Lưu ý: không nhảy xuống nước cứu nạn nếu không có kỹ năng, hãy hỗ trợ từ xa bằng phao, dây thừng; không di chuyển nạn nhân chấn thương cột sống, trừ khi có nguy cơ tử vong nếu ở nguyên vị trí; luôn ưu tiên an toàn cho lực lượng cứu nạn trước khi thực hiện giải cứu.

V. CẬP NHẬT, BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN (13)

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung cập nhật, bổ sung, chỉnh lý | Người đứng đầu cơ sở ký xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VI. THEO DÕI THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN (14)

| Ngày, tháng, năm | Tình huống thực tập | Người đứng đầu cơ sở ký xác nhận |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

|  | ............., ngày ..... tháng ..... năm .......... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ KÝ(15) (Chứ ký của người đứng đầu cơ sở, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức Họ và tên |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN

____________

Chú ý: phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có thể thay đổi số lượng trang để phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm và số lượng tình huống giả định trong phương án.

(1) Sơ đồ tổng mặt bằng: sơ đồ thể hiện đường, lối thoát nạn, vị trí trụ, bể, bến lấy nước chữa cháy, vị trí bố trí phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo từng khu vực, hạng mục công trình trong cơ sở. Sơ đồ vẽ trên khổ giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp.

(2) Ghi tên cơ sở theo giao dịch hành chính.

(3) Ghi địa chỉ theo giao dịch hành chính của cơ sở.

(4) Ghi họ và tên người đứng đầu cơ sở.

(5) Số điện thoại theo giao dịch hành chính hoặc số điện thoại của người đứng đầu cơ sở.

(6) Đối với cơ sở phải thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở/chuyên ngành thì ghi mục 4.1 và 4.3; đối với cơ sở không thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở/chuyên ngành thì ghi mục 4.2.

(7) Bảng thống kê hệ thống phòng cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở: ghi rõ chủng loại, số lượng và vị trí bố trí phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; các hệ thống phòng cháy, chữa cháy được trang bị, số lượng và vị trí bố trí (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo chất lượng theo quy định).

(8) Nguồn nước phục vụ chữa cháy: Thống kê các nguồn nước bên trong và bên ngoài cơ sở có thể phục vụ chữa cháy: trụ nước chữa cháy, bể, hồ, ao,….; ghi rõ khả năng lấy nước vào các mùa, thời điểm trong ngày; chỉ dẫn vị trí, khả năng lấy nước bằng các phương tiện chữa cháy: xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy; khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.

(9) Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, tai nạn, sự cố: nêu khái quát đặc điểm kiến trúc, xây dựng của các hạng mục công trình (số hạng mục, số tầng, diện tích mặt bằng); tính chất hoạt động, đặc điểm sử dụng của các hạng mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy, tai nạn, sự cố; đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy chủ yếu (loại chất cháy, vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh); các loại nguồn nhiệt có khả năng phát sinh gây cháy (lửa trần, sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, sự cố kỹ thuật...).

(10) Giả định tình huống cháy: Điểm cháy, vị trí xảy ra tai nạn, sự cố; thời gian cháy xảy ra trong và ngoài giờ làm việc tại nơi tập trung đông người, khu vực, hạng mục, công trình có nguy hiểm về cháy, nổ; dự kiến lực lượng, phương tiện tại chỗ được sử dụng; các tình huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 1, 2, 3…”.

(11) Phân công nhiệm vụ: Căn cứ số lượng người thường xuyên có mặt tại cơ sở để phân công nhiệm vụ cho phù hợp, bảo đảm thực hiện việc báo cháy, vận hành, sử dụng tối đa các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị.

(12) Giả định tình huống tai nạn, sự cố: Căn cứ Điểm cháy, vị trí xảy ra tai nạn, sự cố; thời gian cháy, tai nạn, sự cố xảy ra trong và ngoài giờ làm việc tại nơi tập trung đông người, khu vực, hạng mục, công trình có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố; tính toán lực lượng, phương tiện tại chỗ được sử dụng; các tình huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 1, 2, 3…”.

(12) Người đứng đầu cơ sở khảo sát, đánh giá nguy cơ tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong cơ sở để xây dựng tình huống cứu nạn, cứu hộ trong phương án cho phù hợp; dự kiến lực lượng, phương tiện tại chỗ được sử dụng;

(13) Cập nhật, bổ sung, chỉnh lý phương án: nêu nội dung bổ sung, chỉnh lý trong phương án; người được giao việc bổ sung, chỉnh lý phương án và người phê duyệt xác nhận việc bổ sung, chỉnh lý phương án (ký, ghi rõ họ và tên).

(14) Theo dõi thực tập phương án: sau mỗi lần tổ chức thực tập phương án phải ghi lại thông tin về lần thực tập phương án đó.

(15) Người đứng đầu cơ sở ký, đóng dấu (nếu có).

Mẫu số PC10

|  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ |  |
| --- | --- | --- |

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Năm…

I. SƠ ĐỒ TỔNG MẶT BẰNG (1)

II. THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG TIỆN

1. Loại phương tiện(2): ............................................................................................

2. Chủ phương tiện/người điều khiển phương tiện(3): ............................................

3. Số điện thoại liên hệ(4): .......................................................................................

4. Tổng số người thường xuyên làm việc trên phương tiện:……..người.

5. Bảng thống kê hệ thống phòng cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ trên phương tiện(5):

5.1. Bảng thống kê phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

| STT | Loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí bố trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình bột chữa cháy |  |  |  |  |
| 2 | Bình khí chữa cháy |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

5.2. Bảng thống kê hệ thống phòng cháy, chữa cháy (nếu có)

| STT | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí bố trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống báo cháy tự động |  |  |  |  |
| 1.1 | Tủ báo cháy trung tâm |  |  |  |  |
| 1.2 | Đầu báo cháy…. |  |  |  |  |
| 1.3 | Nút ấn báo cháy |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống chữa cháy tự động (nước, khí, sol khí, bột, bọt…) |  |  |  |  |
| 2.1 | Tủ điều khiển… |  |  |  |  |
| 2.2 | Đầu phun chữa cháy |  |  |  |  |
| 2.3 | Trạm bơm chữa cháy |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |
| 3 | Hệ thống chữa cháy bằng nước |  |  |  |  |
| 3.1 | Tủ họng nước chữa cháy |  |  |  |  |
| 3.2 | Trạm bơm chữa cháy |  |  |  |  |
| 3.3 | Họng tiếp nước |  |  |  |  |
| 3.4 | Họng hút nước |  |  |  |  |
| …. | …… |  |  |  |  |

6. Danh sách số điện thoại các đơn vị liên quan:

- Số điện thoại báo cháy: 114

- Số điện thoại Cơ quan quản lý trực tiếp/chủ phương tiện:……………………

III. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM NGUY HIỂM VỀ CHÁY, TAI NẠN, SỰ CỐ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN PHƯƠNG TIỆN(6):;

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý(7)

V. GIẢ ĐỊNH TÌNH HUỐNG CHÁY, TAI NẠN, SỰ CỐ

1. Tình huống 1

a. Giả định tình huống…(8)

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

b. Tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (9)

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2. Tình huống 2, 3,..

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

VI. CẬP NHẬT, BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN (10)

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung cập nhật, bổ sung, chỉnh lý | Chủ phương tiện ký xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VII. THEO DÕI THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN (11)

| TT | Ngày, tháng, năm | Tình huống thực tập | Chủ phương tiện ký xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 |

|  | ............., ngày ..... tháng ..... năm .......... CHỦ PHƯƠNG TIỆN KÝ(12) (Chứ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức Họ và tên |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN

____________

(1) Sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy trên phương tiện thể hiện đường, lối thoát nạn, vị trí bố trí phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Sơ đồ vẽ trên khổ giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp.

(2) (3) (4) Ghi loại phương tiện, tên và số điện thoại chủ phương tiện/người điều khiển phương tiện.

(5) Bảng thống kê phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ trên phương tiện: ghi rõ chủng loại, số lượng và vị trí bố trí phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (ví dụ: bình bột chữa cháy ABC MFZ4, búa, rìu, xà beng...) (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo chất lượng theo quy định).

(6) Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, tai nạn, sự cố và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của phương tiện: nêu khái quát đặc điểm của phương tiện (vật liệu chủ yếu dùng để đóng, lắp phương tiện); tính chất hoạt động, công năng sử dụng của phương tiện liên quan đến nguy hiểm cháy, tai nạn, sự cố; số lượng hành khách vận chuyển tối đa cho phép; vị trí bố trí, số lượng, khối lượng, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh của loại hàng hóa vận chuyển và trọng lượng hàng hóa tối đa cho phép vận chuyển; các loại nguồn nhiệt có khả năng phát sinh gây cháy (lửa trần, sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, sự cố kỹ thuật...).

(7) Những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với chất, hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ, người vận chuyển trên phương tiện.

(8) Giả định tình huống cháy, tai nạn, sự cố: thời gian, vị trí cháy, tai nạn, sự cố trên phương tiện, trên đường vận chuyển; dự kiến lực lượng, phương tiện tại chỗ được sử dụng; trình tự, biện pháp thoát nạn, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với từng tình huống cháy, tai nạn, sự cố.

(9) Trình tự, biện pháp thoát nạn và tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: theo tình huống giả định, khi phát hiện cháy, tai nạn, sự cố cần hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh biết để tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hoặc thoát nạn; dừng, đỗ phương tiện ở khu vực an toàn để thoát nạ, cứu người hoặc giảm thiểu nguy cơ cháy lan sang khu vực xung quanh; loại bỏ nguồn điện ở khu vực xảy ra cháy, tai nạn, sự cố hoặc toàn bộ phương tiện; báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114, cơ quan quản lý trực tiếp/chủ phương tiện; sử dụng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ để xử lý, di chuyển tài sản để ngăn cháy lan. Các công việc trên phải phân công cụ thể cho từng cá nhân để thực hiện.

(10) Cập nhật, bổ sung, chỉnh lý phương án: nêu nội dung bổ sung, chỉnh lý trong phương án có liên quan đến việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; người được giao việc bổ sung, chỉnh lý phương án và người phê duyệt xác nhận việc bổ sung, chỉnh lý phương án (ký, ghi rõ họ và tên).

(11) Theo dõi thực tập phương án: sau mỗi lần tổ chức thực tập phương án phải ghi lại thông tin về lần thực tập phương án đó.

(12) Người đứng đầu cơ sở ký, đóng dấu (nếu có).

Mẫu số PC11

CÔNG AN TỈNH/THÀNH PHỐ(1) ..........

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

| Số(26):...................... |  |  |
| --- | --- | --- |

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

CỦA CƠ QUAN CÔNG AN

Tên cơ sở: (2) ...................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................

Điện thoại: ......................................................................................................

- Người đứng đầu cơ sở:..................................................................................

- Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có): ................................................

- Điện thoại: ....................................................................................................

Cơ quan Công an được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:.....................................................................................................................

Điện thoại:.......................................................................................................

Năm…

SƠ ĐỒ TỔNG MẶT BẰNG(3)

A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

I. VỊ TRÍ CƠ SỞ (4)

Cơ sở…..có địa chỉ tại …, có tổng diện tích mặt bằng m2 bao gồm các khu vực, công trình, hạng mục công trình…..

+ Phía Đông giáp: ….

+ Phía Tây giáp: ….

+ Phía Nam giáp: …..

+ Phía Bắc giáp: ……

II. GIAO THÔNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI (5)

### 1. Giao thông bên trong

Đường giao thông bên trong cơ sở …., mặt đường làm bằng…; Cổng ra vào chính có chiều rộng ….m, chiều rộng mặt đường ….; cổng phụ có chiều rộng ….m, chiều rộng mặt đường ….;(xe chữa cháy và các phương tiện khác có thể lưu thông, tiếp cận dễ dàng).

Đường giao thông xung quanh các hạng mục có nguy hiểm cháy, nổ bên trong cơ sở…..

### 2. Giao thông bên ngoài

Giao thông bên ngoài của cơ sở là đường giao thông của tỉnh/huyện/xã đi trực tiếp qua cổng chính của cơ sở. Xe chữa cháy có thể tiếp cận cơ sở từ cổng ra vào chính. Khoảng cách từ các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp đến cơ sở cụ thể:

- Đội Cảnh sát CC&CNCH Trung tâm (Phòng PC07)  Đường …. Đường ….   ….  Cơ sở (…. km).

- Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực ….. (Phòng PC07)  Đường …. Đường ….   ….  Cơ sở (…. km).

- Đội PCCC và CNCH chuyên ngành….. Đường …. Đường ….   ….  Cơ sở (…. km).

…..

III. NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CHỮA CHÁY (6)

| TT | Nguồn nước | Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s) | Vị trí, khoảng cách tới nguồn nước | Những điểm lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bên trong |  |  |  |
| 1 | Bể nước |  |  |  |
| 2 | Trụ nước chữa cháy |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| II | Bên ngoài |  |  |  |
| 1 | Trụ nước chữa cháy |  |  |  |
| 2 | Hồ, ao, sông… lân cận |  |  | Xe, máy bơm chữa cháy lấy được nước hay không |
| 3 | Bể nước cơ sở lân cận |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

IV. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ (7)

1. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ, độc, tai nạn, sự cố

1.1. Đặc điểm về kiến trúc xây dựng

Cơ sở với tổng diện tích xây dựng …. m2 bao gồm các hạng mục:

- Nhà xưởng sản xuất….: Diện tích …. m2 với công năng chính làm …...;

- Nhà kho chứa….: Diện tích …. m2 với công năng chính làm …….;

- Nhà văn phòng, làm việc: Diện tích …. m2 với công năng chính làm …….;

- Nhà để xe: Diện tích …. m2 với công năng chính làm…..;

- Nhà ăn công nhân viên: Diện tích … m2 với công năng chính làm…..;

- Các hạng mục khác:…..

2. Tính chất, đặc điểm liên quan đến công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

V. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CHỖ (8)

1. Tổ chức lực lượng

1.1. Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở/chuyên ngành:

- Tổng số đội viên:…….…người;

- Họ và tên đội trưởng:……………....; Số điện thoại:…………………..

1.2. Tổng số ……. người được phân công nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Tổ chức thường trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Trong giờ làm việc:……...người;

- Ngoài giờ làm việc: ……..người.

VI. HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CHỖ (9)

1. Bảng thống kê phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

| STT | Loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí bố trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình bột chữa cháy |  |  |  |  |
| 2 | Bình khí chữa cháy |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

2. Bảng thống kê hệ thống phòng cháy, chữa cháy

| STT | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí bố trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống báo cháy tự động |  |  |  |  |
| 1.1 | Tủ báo cháy trung tâm |  |  |  |  |
| 1.2 | Đầu báo cháy…. |  |  |  |  |
| 1.3 | Nút ấn báo cháy |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống chữa cháy tự động (nước, khí, sol khí, bột, bọt…) |  |  |  |  |
| 2.1 | Tủ điều khiển… |  |  |  |  |
| 2.2 | Đầu phun chữa cháy |  |  |  |  |
| 2.3 | Trạm bơm chữa cháy |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |
| 3 | Hệ thống chữa cháy bằng nước |  |  |  |  |
| 3.1 | Tủ họng nước chữa cháy |  |  |  |  |
| 3.2 | Trạm bơm chữa cháy |  |  |  |  |
| 3.3 | Họng tiếp nước |  |  |  |  |
| 3.4 | Họng hút nước |  |  |  |  |
| 4 | Hệ thống hút khói |  |  |  |  |
| 5 | Thang máy chữa cháy |  |  |  |  |
| …. | …… |  |  |  |  |

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT

1. Giả định tình huống cháy (10)

- Vào hồi….giờ…..phút ….ngày..../..../.... xảy ra cháy tại …..;

- Nguyên nhân do….;

- Chất cháy là…..;

- Đám cháy có nguy cơ cháy lan sang các khu vực, hạng mục xung quanh…….;

- Diện tích đám cháy khoảng…..m2;

- Tại thời điểm xảy cháy, có ….người đang có mặt trong khu vực xảy cháy; có… người bị nạn tại khu vực….

2. Chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (11)

2.1. Lựa chọn áp dụng biện pháp chữa cháy:

- Biện pháp chữa cháy theo diện tích

- Biện pháp chữa cháy theo chu vi

- Biện pháp chữa cháy theo mặt lửa

- Biện pháp chữa cháy theo thể tích

2.2. Lựa chọn áp dụng phương pháp chữa cháy:

- Phương pháp làm lạnh;

- Phương pháp cách ly;

- Phương pháp làm giảm nồng độ chất cháy;

- Phương pháp kìm hãm hoá học phản ứng cháy

2.3. Các biện pháp đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

2.4. Cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

3. Tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (12)

### 3.1. Tính diện tích đám cháy và diện tích chữa cháy

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3.2. Tính toán lực lượng phương tiện trực tiếp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3.3. Tính toán lực lượng, phương tiện làm mát và lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3.4. Tính toán lượng nước và chất chữa cháy cần thiết để chữa cháy

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3.5. Tổng lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

- Tổng số phương tiện: … xe chỉ huy, … xe chữa cháy, … xe trạm bơm, … xe téc nước, …. xe CNCH, … xe cứu thương, …. xe thông tin chiếu sáng, … xe chở lực lượng phương tiện;

- Tổng số chất chữa cháy: ….m3 nước, …..lít bọt.

4. Những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với chất, hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ trong cơ sở

- Chất, hàng hoá trong cơ sở kỵ nước:

.................................................................................................................................

- Khu vực chứa hàng hoá khi cháy dễ sinh ra khói khí độc:

.................................................................................................................................

- Khu vực có người làm việc mà khó tiếp cận khi cứu nạn, cứu hộ:

.................................................................................................................................

- Khu vực có nguy cơ hình thành môi trường nguy hiểm nổ:

.................................................................................................................................

5. Bảng thống kê lực lượng, phương tiện dự kiến huy động (13)

| TT | Đơn vị được huy động | Điện thoại | Số người được huy động | Số lượng, loại phương tiện được huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| II | Các lực lượng tham gia hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  | ….người | # - Xe chỉ huy: … xe # - Xe chữa cháy: … xe - Xe thang chữa cháy: …xe # - Xe CNCH: … xe # - Xe trạm bơm: … xe # - Xe téc: … xe # - Xe cứu thương: …. xe # - Xe chở phương tiện, chở quân: … xe # - Máy nạp khí: … máy - Các phương tiện khác… |  |

6. Tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

6.1. Nhiệm vụ của lực lượng tại chỗ (14)

Khi phát hiện cháy phải lập tức phát tín hiệu báo động theo quy định của cơ sở, gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114, triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:

6.1.1 Người đứng đầu cơ sở (chỉ huy chữa cháy ban đầu)

- Huy động lực lượng tại chỗ của cơ sở để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; trực tiếp chỉ huy toàn bộ lực lượng PCCC cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy.

- Xin chi viện hỗ trợ của lực lượng có liên quan

…..

6.1.2 Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở

- Cắt điện khu vực xảy cháy;

- Kích hoạt hệ thống cảnh báo, hướng dẫn thoát nạn trong cơ sở;

- Kích hoạt các hệ thống chữa cháy được trang bị;

- Nhanh chóng hướng dẫn thoát nạn và xác định số lượng người còn mắc kẹt và tổ chức cứu người bị nạn (nếu có).

- Tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy cơ sở;

- Tổ chức đón và hướng dẫn cho xe chữa cháy vào khu vực xảy ra cháy.

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại đám cháy thì người đứng đầu cơ sở báo cáo lại toàn bộ tình hình diễn biến của đám cháy và công tác triển khai chữa cháy của cơ sở, tình trạng nguồn nước chữa cháy tại chỗ (ở trong và ngoài cơ sở), quá trình tổ chức cứu chữa của cơ sở, khả năng phát triển của đám cháy, chuyển giao quyền chỉ huy chữa cháy và tiếp tục chỉ huy lực lượng PCCC cơ sở phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai công tác chữa cháy.

6.2. Nhiệm vụ của cơ quan Công an (15)

- Tổ chức công tác trinh sát đám cháy:

+ Thành lập tổ trinh sát gồm …..CBCS cùng 01 cán bộ/nhân viên cơ sở…..

+ Nhiệm vụ trinh sát: Xác định tình trạng, số lượng người bị nạn, của thiết bị, cấu kiện, công trình đang bị đe dọa; vị trí tiếp cận và biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tình trạng nguồn điện tại khu vực cháy; các nguồn nước phục vụ chữa cháy tại cơ sở; đánh giá các mối nguy hiểm có thể xảy ra để đưa ra các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

.................................................................................................................................

- Triển khai các xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ…. theo khu vực được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:

+ Xe chữa cháy của Đội….. (C1): Tiếp cận ….. gần khu ….. triển khai đội hình …. tiến hành …...

+ Xe chữa cháy của Đội….. (C2): Tiếp cận ….. gần khu ….. triển khai đội hình …. tiến hành …...

+ Xe cứu nạn, cứu hộ của Đội….. (C3): Tiếp cận ….. gần khu ….. triển khai đội hình …. tiến hành …...

+ ….

6.3. Nhiệm vụ của các lực lượng khác (16)

6.3.1. Nhiệm vụ của các lực lượng thuộc Công an tỉnh ….

a) Công an xã …

c) Đơn vị Cảnh sát Giao thông….

d) Đơn vị Cảnh sát Cơ động….

…….

6.3.2. Nhiệm vụ của các lực lượng khác

a) Đơn vị điện lực ….

b) Đơn vị cấp nước….

c) Đơn vị y tế…..

……

7. Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (17)

.................................................................................................................................

C. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY, TAI NẠN, SỰ CỐ KHÁC(18)

I. Tình huống 1 (Tình huống tai nạn, sự cố….)

1. Giả định tình huống(19)

Vào hồi … ngày …/…/…., tại …………………… xảy ra tai nạn, sự cố …………… do ……………….. làm ………………… bị thương vong.

Ngay khi xảy ra tai nạn, sự cố, …………………………. đã báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tổ chức triển khai cứu nạn, cứu hộ.

2. Áp dụng phương pháp, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ(20)

2.1. Phương pháp cứu nạn, cứu hộ: Phương pháp tiếp cận nạn nhân (trực tiếp, gián tiếp); phương pháp sử dụng các trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ để cứu nạn nhân;…

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................2.2. Chiến thuật, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ: Trường hợp nạn nhân còn tỉnh; trường hợp nạn nhân bất tỉnh; các kỹ thuật cứu người bị nạn;…

................................................................................................................................. .................................................................................................................................

.................................................................................................................................	2.3. Các biện pháp bảo đảm an toàn: Biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu nạn và cho nạn nhân; áp dụng các biện pháp y tế để cứu sống nạn nhân; thiết lập hệ thống thông tin chỉ huy điều hành để thống nhất thông suốt từ chỉ huy đến các hướng cứu nạn, cứu hộ;…

................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

3. Dự kiến huy động lực lượng, người, phương tiện tham gia xử lý theo tình huống(21)

3.1. Bảng thống kê

| TT | Đơn vị/Người được huy động | Số điện thoại | Số người được huy động | Số lượng, loại phương tiện được huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng số: |  |  |  |  |  |

3.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của lực lượng, người, phương tiện được huy động(22)

3.2.1. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

................................................................................................................................. .................................................................................................................................

3.2.2. Lực lượng Công an

................................................................................................................................. .................................................................................................................................

3.2.3. Lực lượng y tế

................................................................................................................................. .................................................................................................................................

3.2.4. Lực lượng khác được huy động

................................................................................................................................. .................................................................................................................................

4. Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện (23)

II. Tình huống 2

...............................................................................................................................

III. Tình huống ...

................................................................................................................................. .................................................................................................................................

D. CẬP NHẬT, BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN (24)

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung cập nhật, bổ sung, chỉnh lý | Người cập nhật, bổ sung, chỉnh lý | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Đ. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN (25)

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung, hình thức học, thực tập | Tình huống giả định | Lực lượng, phương tiện tham gia | Nhận xét, đánh giá kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ......, ngày ....tháng....năm...... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | ....., ngày ....tháng....năm...... CÁN BỘ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

___________

Chú ý: phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có thể thay đổi số lượng trang để phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm và số lượng tình huống giả định trong phương án.

(1) Ghi tên tỉnh/thành phố.

(2) Ghi tên của cơ sở theo tên giao dịch hành chính.

(3) Sơ đồ tổng mặt bằng: cần thể hiện rõ tên gọi của các hạng mục, nhà, đường giao thông, nguồn nước trong cơ sở và các nguồn nước chữa cháy tiếp giáp xung quanh. Sơ đồ vẽ trên khổ giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp.

(4) Vị trí cơ sở: ghi rõ tên các cơ sở, công trình, đường phố, sông, hồ tiếp giáp theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

(5) Giao thông bên trong và bên ngoài: ghi rõ các tuyến đường và khoảng cách từ cơ quan Công an được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến cơ sở; tuyến đường và khoảng cách từ các Đội PCCC và CNCH chuyên ngành, các đơn vị được huy động trong phương án; các tuyến đường bên trong và bên ngoài cơ sở mà các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới hoạt động, tiếp cận được.

(6) Nguồn nước phục vụ chữa cháy: thống kê các nguồn nước ở bên trong, bên ngoài cơ sở có thể phục vụ chữa cháy như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước…, ghi rõ khả năng lấy nước vào các mùa, thời điểm trong ngày; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.

(7) Tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: nêu khái quát đặc điểm kiến trúc, xây dựng của các hạng mục công trình (số hạng mục, số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái…); số người thường xuyên có mặt trong các hạng mục công trình; tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy, nổ, độc, sự cố, tai nạn; đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy chủ yếu (loại chất cháy, vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, vận tốc cháy, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh); các loại nguồn nhiệt có khả năng phát sinh gây cháy (lửa trần, sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, sự cố kỹ thuật...); dự báo, đánh giá các nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người, phương tiện, tài sản khi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn.

(8) Tổ chức lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ: nêu tình hình tổ chức, số lượng đội viên và số người đã qua huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Số người thường trực trong và ngoài giờ làm việc.

(9) Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ: thống kê chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống phòng cháy, chữa cháy được trang bị tại cơ sở… (chỉ thống kê những phương tiện, thiết bị, dụng cụ có khả năng sử dụng để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ).

(10) Giả định tình huống cháy phức tạp nhất: giả định tình huống cháy có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn, cần phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện để xử lý, trong đó giả định cụ thể về thời gian, địa điểm xảy ra cháy (có thể vào ban đêm hoặc ngoài giờ làm việc, việc phát hiện và báo cháy muộn); điểm xuất phát cháy và nguyên nhân, tình trạng sau khi xảy ra; loại chất cháy chủ yếu, thời gian cháy tự do; quy mô, diện tích đám cháy tại thời điểm phát hiện cháy; dự kiến khả năng phát triển của đám cháy và những yếu tố ảnh hưởng tới công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như: nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc, sụp đổ công trình...; dự kiến vị trí và số lượng người bị nạn trong khu vực cháy.

(11) Chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: căn cứ vào giả định quy mô, diện tích, loại hình, tính chất, đặc điểm của đám cháy, chất cháy chủ yếu, dạng phát triển của đám cháy và khả năng huy động lực lượng, phương tiện để đề ra chiến thuật, kỹ thuật, phương pháp, biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp, công tác tổ chức hướng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người, cứu và di chuyển phương tiện, tài sản; bảo đảm hậu cần; tổ chức thông tin liên lạc và thực hiện các hoạt động phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khác.

(12) Tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: trên cơ sở áp dụng chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với tình huống cháy giả định, tính toán số lượng lực lượng, phương tiện, chất chữa cháy cần thiết để trực tiếp triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (tổ chức trinh sát, cứu người, hướng dẫn thoát nạn; triển khai chữa cháy, làm mát, phá dỡ ngăn chặn cháy lan; cấp nước chữa cháy, cứu tài sản...) và lực lượng phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông, y tế, điện lực, cấp nước, phá dỡ, hậu cần...). Nội dung tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ căn cứ theo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

(13) Bảng thống kê lực lượng, phương tiện dự kiến huy động: căn cứ vào kết quả tính toán, dự kiến lực lượng, phương tiện ở Mục (12) để ghi vào bảng thống kê lực lượng, phương tiện của cơ quan Công an và các đơn vị, cơ quan, tổ chức tại địa phương tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp lực lượng, phương tiện hiện có tại địa phương chưa đáp ứng đủ theo tính toán tại Mục (12) thì phải ghi vào bảng thống kê lực lượng, phương tiện dự kiến huy động của Công an các địa phương lân cận tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để đáp ứng đủ theo tính toán đối với tình huống này.

(14) Nhiệm vụ của lực lượng tại chỗ: ghi tóm tắt nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sẽ phân công cho người chỉ huy và lực lượng tại chỗ, trong đó yêu cầu cung cấp thông tin về tình trạng nguồn điện; đặc điểm, diễn biến của đám cháy; chủng loại, số lượng chất cháy, các loại hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ, độc hại có trong khu vực cháy; khả năng phát sinh nổ; nguồn nước chữa cháy tại chỗ; tham gia bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

(15) Nhiệm vụ của cơ quan Công an: nêu rõ nhiệm vụ, vai trò của chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong việc tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ cháy, tổ chức điều động, huy động lực lượng, phương tiện đi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Khi xác định đám cháy có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, kéo dài, người chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải kịp thời đề xuất người có thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài địa phương tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đề xuất thành lập Ban chỉ huy, Ban tham mưu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xác định thành phần và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Khi đến hiện trường phải tổ chức chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định (tổ chức trinh sát đám cháy để nắm số lượng, vị trí và tình trạng người bị nạn, quy mô, diễn biến của đám cháy, các nguồn nước phục vụ chữa cháy; xác định khu vực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham gia; quyết định chiến thuật, kỹ thuật, phương pháp, biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình lực lượng, phương tiện hiện có; kịp thời thông tin phối hợp với các lực lượng khác tham gia (bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông, y tế, điện lực, cấp nước, phá dỡ, hậu cần, thông tin liên lạc, chiếu sáng...). Trường hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ lâu dài phải bố trí thay cán bộ, chiến sĩ, bổ sung nhiên liệu, chất chữa cháy, thực phẩm... Khi kết thúc các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tổ chức thu hồi lực lượng, phương tiện, tập hợp thông tin, thống kê phục vụ xây dựng báo cáo; phối hợp bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy.

(16) Nhiệm vụ của các lực lượng khác: ghi rõ nhiệm vụ cơ bản sẽ phân công cho các lực lượng được huy động tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

(17) Sơ đồ bố trí lực lượng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: vẽ sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo từng giai đoạn chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trong đó thể hiện hướng gió, các hạng mục công trình, đường giao thông, nguồn nước trực tiếp phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; điểm phát sinh cháy; quy mô, diện tích, hướng phát triển của đám cháy; vị trí người bị nạn; vị trí ban chỉ huy; hướng tấn công chính; trên sơ đồ thể hiện việc triển khai hoạt động của lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ… bằng các ký hiệu thống nhất theo quy định tại mẫu phương án này. Có bảng chú thích cụ thể phương tiện của các đơn vị, cơ quan, tổ chức tham gia trên sơ đồ. Sơ đồ sử dụng khổ giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp.

(18) Phương án xử lý một số tình huống cháy, sự cố, tai nạn khác: đối với các cơ sở có các khu vực, hạng mục, công trình với tính chất hoạt động, công năng sử dụng tương tự nhau (như các nhà làm việc, văn phòng, nhà ăn, khu vực để xe, các phòng làm việc...) thì lựa chọn một khu vực, hạng mục, công trình đặc trưng làm tình huống giả định cháy, sự cố, tai nạn để xây dựng phương án xử lý. Các tình huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 1, 2, 3…”, trong đó có tình huống cháy và tình huống sự cố, tai nạn (ngoài tình huống cháy), nội dung từng tình huống được nêu tóm tắt tương tự như đối với tình huống cháy, sự cố, tai nạn phức tạp nhất.

(19) Giả định tình huống: giả định tình huống tai nạn, sự cố có quy mô, diễn biến phức tạp, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn, cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được, trong đó giả định cụ thể về thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn, sự cố (có thể vào ban đêm hoặc ngoài giờ làm việc, việc phát hiện và báo muộn); điểm xảy ra tai nạn, sự cố, nguyên nhân xảy ra tai nạn, sự cố và nguyên nhân dẫn đến tai nạn, sự cố phát triển rộng, lớn; dự kiến khả năng phát triển của tai nạn, sự cố và những yếu tố ảnh hưởng tác động tới công tác cứu nạn, cứu hộ như khu vực nguy hiểm, sập đổ công trình, rò rỉ hóa chất độc hại…; dự kiến vị trí và số lượng người bị nạn trong khu vực tai nạn, sự cố.

(20) Áp dụng phương pháp, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ: Căn cứ vào tình huống tai nạn, sự cố giả định và lực lượng, phương tiện hiện có để đề ra phương pháp cứu nạn, cứu hộ; chiến thuật cứu nạn, cứu hộ; các biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu nạn và cho nạn nhân.

(21) Dự kiến lực lượng, người, phương tiện tham gia xử lý theo tình huống: trên cơ sở tình huống tai nạn, sự cố giả định để ghi vào bảng thống kê lực lượng, người, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp lực lượng, phương tiện hiện có tại địa phương chưa đáp ứng đủ theo dự kiến thì ghi vào bảng thống kê lực lượng, phương tiện dự kiến huy động của Công an các địa phương được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ để đáp ứng đủ theo dự kiến đối với tình huống này.

(22) Phân công nhiệm vụ cụ thể của lực lượng, người, phương tiện được huy động: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, phương tiện được huy động tham gia tổ chức cứu nạn, cứu hộ (phương tiện đỗ tại vị trí nào, lực lượng triển khai làm nhiệm vụ)

(23) Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ: vẽ sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ theo từng giai đoạn, trong đó thể hiện hướng gió, hướng dòng chảy; các hạng mục công trình, đường giao thông, sông, hồ… giáp ranh; vị trí xảy ra tai nạn, sự cố; quy mô, diện tích khu vực tai nạn, sự cố; vị trí ban chỉ huy; hướng tấn công chính; trên sơ đồ thể hiện việc triển khai hoạt động của lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bằng các ký hiệu thống nhất theo quy định tại mẫu phương án này. Có bảng chú thích cụ thể phương tiện của các đơn vị, cơ quan tổ chức tham gia trên sơ đồ. Sơ đồ sử dụng khổ giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp.

(24) Bổ sung, chỉnh lý phương án: nêu nội dung bổ sung, chỉnh lý trong phương án có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cán bộ được giao việc bổ sung, chỉnh lý phương án và người có thẩm quyền phê duyệt phương án xác nhận việc bổ sung, chỉnh lý phương án (ký, ghi rõ cấp bậc, họ và tên).

(25) Theo dõi học và thực tập phương án: sau mỗi lần tổ chức học, thực tập phương án phải ghi lại thông tin cơ bản về lần học, thực tập phương án đó.

(26) Số: do cơ quan Công an ghi theo quy định của Bộ Công an về công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ Cảnh sát.

Mẫu số PC12

|  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________ |  |
| --- | --- | --- |

CÔNG AN TỈNH/THÀNH PHỐ(1) ..........

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

| Số (14):...................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA CƠ QUAN CÔNG AN

Tình huống tai nạn, sự cố: (2) .........................................................................

Năm ....

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HUỐNG TAI NẠN, SỰ CỐ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỨU NẠN, CỨU HỘ

I. Đặc điểm của tai nạn, sự cố(3)

* Đặc điểm kiến trúc, xây dựng trong sập đổ nhà, công trình, cây cối:

- Công trình bê tông cốt thép (khi sập đổ, thường tạo ra các mảng bê tông lớn, khó di chuyển, có thể tạo khoảng trống giúp nạn nhân sống sót); Công trình khung thép (khi bị tác động mạnh có thể bị biến dạng, sập đổ dây chuyền, tạo ra nguy cơ mắc kẹt cao); Công trình gạch, gỗ (khi sập đổ, dễ vỡ vụn, gây bụi mù, ảnh hưởng tầm nhìn và hô hấp của nạn nhân cũng như lực lượng cứu hộ);...

- Nguy cơ sập đổ thứ cấp (các tấm bê tông, khung sắt, kính vỡ có thể gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân và lực lượng cứu hộ); nguy cơ sập đổ dây chuyền (Một phần công trình bị sập có thể kéo theo các phần khác, gây khó khăn cho công tác cứu nạn); nguy cơ khi sập đổ ở hầm, tầng hầm: Khi công trình có tầng hầm hoặc không gian kín, có thể làm thiếu oxy, tích tụ khí độc.

- Đặc điểm của cây cối bị đổ: cây lớn đổ xuống có thể đè lên người, phương tiện, nhà cửa; rễ cây có thể kéo theo đất đá, làm sạt lở đất khu vực xung quanh; khi mưa bão, cây đổ có thể làm đứt dây điện, gây nguy cơ điện giật.

* Đặc điểm của người bị nạn bởi loại hình tai nạn, sự cố:

- Đặc điểm của người bị mắc kẹt trong sập đổ nhà, công trình, cây cối và các yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người bị nạn và lực lượng cứu nạn:

+ Tình trạng mắc kẹt: Bị chôn vùi dưới các khối bê tông, gạch đá, thanh thép hoặc vật liệu xây dựng khác; bị mắc kẹt trong không gian hẹp, khó tiếp cận, có nguy cơ thiếu oxy; bị kẹt trong tư thế khó khăn, có thể bị đè lên người, gây khó cử động hoặc tổn thương nghiêm trọng.

+ Tình trạng chấn thương: Chấn thương vùng đầu, cột sống, xương do vật nặng đè lên; gãy xương, dập nát chi do áp lực lớn từ vật liệu đè lên cơ thể; sốc do mất máu hoặc chấn thương nghiêm trọng; bị ngạt thở do bụi mịn hoặc không gian thiếu oxy.

+ Tình trạng tâm lý: Hoảng loạn, sợ hãi, rơi vào trạng thái mất kiểm soát, ảnh hưởng đến khả năng hợp tác với lực lượng cứu hộ; căng thẳng kéo dài, dẫn đến kiệt sức, mất ý thức hoặc ngất xỉu; trong trường hợp bị mắc kẹt lâu, có thể bị mất nước, hạ thân nhiệt hoặc suy kiệt do đói, khát.

- Đặc điểm của người bị đuối nước và các yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người bị nạn và lực lượng cứu nạn:

#### - Biểu hiện chung của người bị đuối nước:

#### + Hoảng loạn, vùng vẫy (khi bị chìm xuống nước, nạn nhân thường giãy giụa để cố gắng ngoi lên mặt nước, nhưng càng hoảng loạn thì càng dễ chìm sâu);

#### + Không kêu cứu được (do nước tràn vào miệng và phổi, người bị đuối nước thường không thể hét lên hoặc kêu cứu rõ ràng);

#### + Đầu chìm, tay giơ lên nhưng không hiệu quả (người bị đuối nước thường cố giơ tay lên để cầu cứu nhưng không thể duy trì động tác này lâu);

#### + Thở gấp, sặc nước (khi ngoi lên được mặt nước, nạn nhân có xu hướng thở hổn hển, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng bị chìm xuống);

#### + Tĩnh lặng bất thường (một số trường hợp, nạn nhân không vùng vẫy mà lặng lẽ chìm xuống, nhất là trẻ nhỏ hoặc người bị chuột rút, ngất xỉu).

#### - Đặc điểm của người bị mắc kẹt trong phương tiện, thiết bị và các yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người bị nạn và lực lượng cứu nạn:

#### + Bị cuốn vào băng chuyền, máy ép, máy nghiền (tổn thương nặng do lực nén hoặc cắt; nguy cơ mất máu nhanh, dập nát chi);

#### + Kẹt trong thang máy (nguy cơ thiếu oxy nếu hệ thống thông gió kém; hoảng loạn dẫn đến rối loạn nhịp tim, khó thở);

#### + Mắc kẹt trong không gian hạn chế (công trình, hầm mỏ, ống cống…) dẫn đến thiếu oxy, ngạt thở do không gian kín;

#### + Sập đổ cấu trúc gây vùi lấp, chấn thương nghiêm trọng; không thể di chuyển do kẹt giữa các bức tường, đường ống.

- Đặc điểm của người bị mắc kẹt do sạt lở đất, đá và và các yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người bị nạn và lực lượng cứu nạn:

+ Hoảng loạn, mất phương hướng (do tình huống xảy ra đột ngột, nạn nhân dễ bị sốc, hoảng loạn, mất phương hướng khi bị vùi lấp);

+ Khó cử động hoặc bị chèn ép (nếu bị đất đá phủ kín, nạn nhân có thể bị chèn ép tay chân, lồng ngực hoặc toàn thân, gây đau đớn và tê liệt; khả năng di chuyển bị hạn chế hoặc hoàn toàn không thể cử động);

+ Nguy cơ ngạt thở (khi bị chôn vùi dưới đất đá, lượng oxy xung quanh rất hạn chế; nếu mắc kẹt trong túi khí tự nhiên (khoảng trống do vật cản tạo ra), nạn nhân có thể sống sót lâu hơn);

+ Bị thương do va đập, đè nén (các chấn thương phổ biến bao gồm gãy xương, trầy xước, tổn thương nội tạng do sức nặng của đất đá; chảy máu có thể xảy ra, nhưng không dễ phát hiện nếu bị vùi lấp hoàn toàn);

+ Tình trạng mất nước và kiệt sức (nếu không được cứu trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày, nạn nhân có nguy cơ mất nước nghiêm trọng, dẫn đến hôn mê).

- Đặc điểm của người bị mắc kẹt do tai nạn giao thông đường bộ và các yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người bị nạn và lực lượng cứu nạn:

+ Biểu hiện chung của người bị mắc kẹt trong tai nạn giao thông thường hoảng loạn, lo sợ (nạn nhân thường bị sốc tâm lý do cú va chạm mạnh, có thể hét lên hoặc mất phương hướng); không thể tự thoát ra (do bị chèn ép bởi các bộ phận của xe: vô lăng, ghế, cửa xe bị kẹt…; bị thương nặng, mất khả năng vận động);

+ Chấn thương nghiêm trọng do gãy xương, chảy máu, dập nội tạng do va đập mạnh; bị kẹt chân tay vào khung xe, nguy cơ hoại tử nếu không được giải cứu sớm;

+ Khó thở, nguy cơ ngạt thở (nếu tai nạn gây cháy xe, nạn nhân có thể bị thiếu oxy do khói; trong xe lật úp hoặc nước tràn vào, nguy cơ ngạt rất cao);

+ Mất ý thức hoặc hôn mê (nếu bị va đập mạnh vào đầu, nạn nhân có thể bất tỉnh; nguy cơ sốc do mất máu nhiều hoặc chấn thương nặng).

- Đặc điểm của người bị mắc kẹt do tai nạn giao thông đường sắt và các yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người bị nạn và lực lượng cứu nạn:

+ Biểu hiện chung của người bị mắc kẹt do tai nạn đường sắt: Hoảng loạn, sốc tâm lý do va chạm mạnh và diễn biến bất ngờ, nạn nhân thường rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất phương hướng);

+ Không thể tự thoát ra (bị mắc kẹt trong khoang tàu do biến dạng kết cấu; bị chèn ép dưới ghế, giữa các toa tàu, hoặc dưới gầm tàu; bị thương nặng, mất khả năng vận động);

+ Chấn thương nghiêm trọng (gãy xương, chảy máu nhiều do va đập hoặc bị đè nén; dập nội tạng do lực tác động mạnh từ cú va chạm);

+ Ngạt thở do không gian kín (nếu mắc kẹt trong khoang tàu bị biến dạng, có thể bị thiếu oxy; trường hợp xảy ra cháy nổ, nguy cơ hít khói độc rất cao);

+ Hôn mê hoặc tử vong (nếu nạn nhân bị kẹt quá lâu mà không được giải cứu, họ có thể mất ý thức hoặc tử vong do mất máu, suy hô hấp hoặc chấn thương nghiêm trọng).

- Đặc điểm của người bị mắc kẹt do tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa và các yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người bị nạn và lực lượng cứu nạn:

+ Biểu hiện chung của người bị mắc kẹt do tai nạn đường thủy là hoảng loạn, mất phương hướng (do sự cố xảy ra bất ngờ, nạn nhân dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi; dưới nước, họ có thể quẫy đạp mạnh, làm tăng nguy cơ đuối nước);

+ Khó thoát ra do nước bao quanh (nếu mắc kẹt trong khoang tàu, nạn nhân có thể không mở được cửa do áp lực nước; dưới nước, việc di chuyển khó khăn do lực cản và thiếu không khí);

+ Ngạt thở do thiếu oxy (trong không gian kín dưới nước (như cabin, khoang máy), oxy cạn kiệt rất nhanh; nếu bị mắc kẹt lâu, nạn nhân có thể bất tỉnh do thiếu oxy);

+ Chấn thương do va đập (khi tàu va chạm hoặc chìm, nạn nhân có thể bị va vào vật cứng, gây gãy xương hoặc chấn thương sọ não; dòng nước xiết có thể cuốn họ va vào đá, cọc gỗ hoặc tàu thuyền khác);

+ Hạ thân nhiệt nếu mắc kẹt lâu dưới nước (nếu nước quá lạnh, cơ thể nạn nhân có thể bị co cứng, mất dần ý thức; nguy cơ tử vong tăng cao nếu không được cứu kịp thời).

II. Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ(4)

1. Yếu tố khách quan (tự nhiên, môi trường)

- Điều kiện thời tiết: Mưa bão, lũ lụt, gió lớn có thể cản trở việc tiếp cận hiện trường; nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp ảnh hưởng đến sức khỏe của lực lượng cứu hộ và người bị nạn; sương mù, tầm nhìn kém gây khó khăn cho tìm kiếm cứu nạn.	- Địa hình khu vực xảy ra sự cố: Địa hình đồi núi, rừng rậm, sông ngòi gây khó khăn cho việc tiếp cận và triển khai thiết bị cứu hộ; khu vực đô thị đông dân cư có thể khiến việc triển khai lực lượng và phương tiện bị hạn chế; tai nạn trên biển, sông nước đòi hỏi phương tiện cứu hộ chuyên dụng như tàu, xuồng, trực thăng.

- Đặc điểm của sự cố, tai nạn giao thông đường bộ: Xe bị biến dạng, nạn nhân mắc kẹt sâu, cần thiết bị cắt, nâng; cháy nổ gây nhiệt độ cao, khí độc, nguy cơ sập đổ ảnh hưởng đến an toàn của lực lượng cứu hộ; sập đổ công trình: Khó tiếp cận nạn nhân do đống đổ nát lớn, nguy cơ sập tiếp; đuối nước: Dòng chảy xiết, nước sâu, nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến khả năng cứu nạn.

2. Yếu tố chủ quan (con người, tổ chức, trang thiết bị)

- Lực lượng: Trình độ chuyên môn của đội ngũ cứu nạn cần có kỹ năng xử lý tình huống nhanh, chuyên môn cao; kinh nghiệm thực tế đối với những tình huống phức tạp đòi hỏi kinh nghiệm để đưa ra quyết định đúng; sức khỏe và tâm lý vững vàng, chịu được cường độ làm việc cao, áp lực lớn.

- Phương tiện, trang thiết bị cứu nạn: Thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; chất lượng và số lượng của các trang thiết bị.

- Sự phối hợp giữa các lực lượng cứu nạn: Lực lượng cứu hộ, y tế, Công an, Quân đội cần phối hợp chặt chẽ; thông suốt về thông tin liên lạc.

### 3. Yếu tố thời gian (thời điểm xảy ra tai nạn, sự cố)

- "Thời gian vàng" cứu hộ: Ở các tình huống như đuối nước, sập nhà, cháy nổ…, nếu nạn nhân không được giải cứu trong thời gian ngắn, nguy cơ tử vong cao.

- Thời điểm xảy ra sự cố: Ban đêm, trong điều kiện ánh sáng kém, việc cứu hộ khó khăn hơn; giờ cao điểm (tai nạn giao thông), khu vực đông dân cư có thể làm chậm trễ việc tiếp cận hiện trường.

B. GIẢ ĐỊNH TÌNH HUỐNG TAI NẠN, SỰ CỐ

1. Giả định tình huống(5)

Vào hồi … ngày …/…/…., tại …………………… xảy ra tai nạn, sự cố …………… do ……………….. làm ………………… bị thương vong.

Ngay khi xảy ra tai nạn, sự cố, …………………………. đã báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tổ chức triển khai cứu nạn, cứu hộ.

2. Áp dụng phương pháp, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ(6)

2.1. Phương pháp cứu nạn, cứu hộ: Phương pháp tiếp cận nạn nhân (trực tiếp, gián tiếp); phương pháp sử dụng các trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ để cứu nạn nhân;…

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................2.2. Chiến thuật, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ: Trường hợp nạn nhân còn tỉnh; trường hợp nạn nhân bất tỉnh; các kỹ thuật cứu người bị nạn;…

................................................................................................................................. .................................................................................................................................

................................................................................................................................. .................................................................................................................................2.3. Các biện pháp bảo đảm an toàn: Biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu nạn và cho nạn nhân; áp dụng các biện pháp y tế để cứu sống nạn nhân; thiết lập hệ thống thông tin chỉ huy điều hành để thống nhất thông suốt từ chỉ huy đến các hướng cứu nạn, cứu hộ;…

................................................................................................................................. .................................................................................................................................

................................................................................................................................. .................................................................................................................................3. Dự kiến huy động lực lượng, người, phương tiện tham gia xử lý theo tình huống(7)

3.1. Bảng thống kê

| TT | Đơn vị/Người được huy động | Số điện thoại | Số người được huy động | Số lượng, loại phương tiện được huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng số: |  |  |  |  |  |

3.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của lực lượng, người, phương tiện được huy động(8)

3.2.1. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3.2.2. Lực lượng Công an, quân đội

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3.2.3. Lực lượng y tế

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3.2.4. Lực lượng khác được huy động

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

4. Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện (9)

C. DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM/KHU VỰC CÓ NGUY CƠ XẢY RA TAI NẠN, SỰ CỐ CÙNG LOẠI HÌNH:

| STT | Địa điểm/ Khu vực(10) | Đánh giá đặc điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố(11) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

D. DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ CÓ THỂ HUY ĐỘNG KHI XẢY RA TAI NẠN, SỰ CỐ CÙNG LOẠI HÌNH

| Stt | Tên phương tiện/Thiết bị(12) | Số lượng | Địa chỉ(13) | Cơ quan/Tổ chức/Cá nhân phụ trách | Số điện thoại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

| ......, ngày ....tháng....năm...... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | ....., ngày ....tháng....năm...... CÁN BỘ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN

(1) Ghi tên tỉnh/thành phố.

(2) Tình huống tai nạn, sự cố bao gồm:

- Có người bị đuối nước;

- Có người bị mắc kẹt trong sập đổ nhà, công trình, cây cối;

- Có người bị mắc kẹt trong phương tiện, thiết bị;

- Có người bị mắc kẹt do sạt lở đất, đá;

- Có người bị mắc kẹt do tai nạn giao thông đường bộ;

- Có người bị mắc kẹt do tai nạn giao thông đường sắt;

- Có người bị mắc kẹt do tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa.

(3) Đặc điểm của tai nạn, sự cố: ghi rõ đặc điểm của tai nạn, sự cố trong đó nêu được đặc điểm của người bị nạn và các yếu tố nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người bị nạn và lực lượng cứu nạn; dự báo, đánh giá các yếu tố nguy hiểm xảy ra nếu không kịp thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

(4) Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ: Nêu các yếu tố khách quan, yếu tố chủ quan và các yếu tố khác ảnh hưởng đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

(5) Giả định tình huống: giả định tình huống tai nạn, sự cố có quy mô, diễn biến phức tạp, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn, cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được, trong đó giả định cụ thể về thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn, sự cố (có thể vào ban đêm hoặc ngoài giờ làm việc, việc phát hiện và báo muộn); điểm xảy ra tai nạn, sự cố, nguyên nhân xảy ra tai nạn, sự cố và nguyên nhân dẫn đến tai nạn, sự cố phát triển rộng, lớn; dự kiến khả năng phát triển của tai nạn, sự cố và những yếu tố ảnh hưởng tác động tới công tác cứu nạn, cứu hộ như khu vực nguy hiểm, sập đổ công trình, rò rỉ hóa chất độc hại…; dự kiến vị trí và số lượng người bị nạn trong khu vực tai nạn, sự cố.

(6) Áp dụng phương pháp, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ: Căn cứ vào tình huống tai nạn, sự cố giả định và lực lượng, phương tiện hiện có để đề ra phương pháp cứu nạn, cứu hộ; chiến thuật cứu nạn, cứu hộ; các biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu nạn và cho nạn nhân.

(7) Dự kiến lực lượng, người, phương tiện tham gia xử lý theo tình huống: trên cơ sở tình huống tai nạn, sự cố giả định để ghi vào bảng thống kê lực lượng, người, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp lực lượng, phương tiện hiện có tại địa phương chưa đáp ứng đủ theo dự kiến thì ghi vào bảng thống kê lực lượng, phương tiện dự kiến huy động của Công an các địa phương được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ để đáp ứng đủ theo dự kiến đối với tình huống này.

(8) Phân công nhiệm vụ cụ thể của lực lượng, người, phương tiện được huy động: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, phương tiện được huy động tham gia tổ chức cứu nạn, cứu hộ (phương tiện đỗ tại vị trí nào, lực lượng triển khai làm nhiệm vụ)

(9) Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ: vẽ sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ theo từng giai đoạn, trong đó thể hiện hướng gió, hướng dòng chảy; các hạng mục công trình, đường giao thông, sông, hồ… giáp ranh; vị trí xảy ra tai nạn, sự cố; quy mô, diện tích khu vực tai nạn, sự cố; vị trí ban chỉ huy; hướng tấn công chính; trên sơ đồ thể hiện việc triển khai hoạt động của lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bằng các ký hiệu thống nhất theo quy định tại mẫu phương án này. Có bảng chú thích cụ thể phương tiện của các đơn vị, cơ quan tổ chức tham gia trên sơ đồ. Sơ đồ sử dụng khổ giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp.

(10) Địa điểm/khu vực: là địa chỉ cụ thể, nơi có đặc điểm dễ xảy ra tai nạn, sự cố tương tự tình huống ghi tại Mục (2).

(11) Đánh giá đặc điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố cùng loại hình: đánh giá sơ bộ đặc điểm của địa điểm/khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác cứu nạn, cứu hộ như: độ sâu, diện tích mặt nước, hướng dòng chảy, các lối tiếp cận... (đối với tai nạn, sự cố đuối nước; tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa); chiều rộng tuyến đường, độ dốc... (đối với tai nạn, sự cố giao thông đường bộ)... và nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng con người, phương tiện, tài sản khi xảy ra tai nạn, sự cố.

(12) Tên phương tiện/thiết bị: Là các phương tiện, thiết bị có thể được huy động để tham gia tổ chức cứu nạn, cứu hộ phù hợp với loại hình sự cố, tai nạn.

(13) Địa chỉ: Là địa chỉ của phương tiện, thiết bị được lưu trữ, bảo quản. Lưu ý thống kê địa chỉ của phương tiện, thiết bị theo địa giới hành chính để thuận lợi cho việc điều động phương tiện, thiết bị.

(14) Số: do cơ quan Công an ghi theo quy định của Bộ Công an về công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ Cảnh sát.

| TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 _______ Số: ……../QĐ-……3….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________ ……4..…., ngày…….…tháng…….…năm………. |
| --- | --- |

Mẫu số PC13

QUYẾT ĐỊNH

Về việc……….……..5…………………

______________

………………………………6

- Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

- Căn cứ Nghị định số …../2025/NĐ-CP ngày …. tháng ….. năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Yêu cầu ông/bà:

Đại diện cho cơ quan/tổ chức/hộ gia đình:

Địa chỉ:

Huy động ngay lực lượng, người, phương tiện, tài sản thuộc phạm vi quản lý, gồm:

- Lực lượng:	người;

- Phương tiện:

- Tài sản:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ....giờ .... phút, ngày ....tháng .... năm....

Lực lượng, người, phương tiện, tài sản có mặt tại:………

trước	giờ	phút, ngày	/	/	 để	7

Thời gian huy động (nếu có): đến	giờ….ngày....tháng...năm...

| Nơi nhận: - Như Điều…..; - ……………..; Lưu: VT, …..8…..9…. | QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chứ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức Họ và tên |
| --- | --- |

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định;

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định;

4 Địa danh;

5 Trích yếu nội dung quyết định (quyết định huy động lực lượng, người, phương tiện, tài sản tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ);

6 Ghi chức vụ của người có thẩm quyền huy động;

7 Ghi cụ thể nhiệm vụ tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần);

9 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu số PC14

| ….(1)…. _______ Số: …./……. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ ………., ngày … tháng …. năm …….. |
| --- | --- |

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU THÔNG

ĐỐI VỚI: ……………………………(2)………………………………………..

Kính gửi: ……………….. (3)…………………

Tên đơn vị đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:	Email:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… ngày	….tháng.... năm ..., cơ quan cấp:

Họ tên người đại diện theo pháp luật:

Chức vụ:

Số CC/CMND/Hộ chiếu:	cấp	ngày...tháng….	năm

Căn cứ kết quả thử nghiệm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy số….. ngày………. của ........................................................ (4) ……………………….

Chúng tôi đề nghị ……………….. (3)…………………………………… cấp Giấy phép lưu thông đối với ……(2)…………… tại bảng thống kê kèm theo.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: ……… | ………..(5)……… (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY

(Kèm theo Văn bản đề nghị ngày …. tháng.....năm……của ……(1)……..)

| TT | Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện | Ký, mã hiệu | Đơn vị | Số lượng | Nơi sản xuất | Năm sản xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy;

(2) Ghi “phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”  hoặc “vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy”;

(3) Tên cơ quan cấp giấy phép lưu thông;

(4) Tên đơn cấp kết quả thử nghiệm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy;

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

Mẫu số PC15

| ......(1)...... ......(2)...... _________ Số: .... /PCCC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________________________ |
| --- | --- |

GIẤY PHÉP LƯU THÔNG

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY

Căn cứ Nghị định số ……/2025/NĐ-CP ngày …… tháng …… năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Xét đề nghị của ................. (3) ................................................ về việc cấp Giấy phép lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy tại văn bản số ............, ngày ..... tháng ...... năm .........;

Căn cứ kết quả đánh thử nghiệm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy số ……ngày…….của ........................... (4) ………………………

............................... (2) ......................... cho phép:

Mẫu phương tiện: …............. (5) .................. ghi tại trang …......…………..

của .............................................. (3).......................................................................

…………………………………………………………………………………….

được phép lưu thông, sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đơn vị sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng của phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy đúng với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng./.

| Nơi nhận: - .................. - Lưu:.......... | ..........., ngày ...... tháng ...... năm .......... ..................(6).................... (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

VÀ VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY

ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG
(Kèm theo Giấy phép lưu thông số …… ngày …. tháng.....năm …… của ………(2)……)

| TT | Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện | Ký, mã hiệu | Đơn vị | Số lượng | Nơi sản xuất | Năm sản xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ghi chú: Giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy in trên giấy khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt;

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên đơn vị cấp giấy phép lưu thông;

(3) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy;

(4) Tên đơn cấp kết quả thử nghiệm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy;

(5) Ghi loại phương tiện: phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy.

(6)  Quyền hạn, chức vụ của người ký;

Mẫu số PC16

| ......(1)...... _________ Số: .... /PCCC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________________ |
| --- | --- |

ĐỀ NGHỊ

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: ..........................(2)............................

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số..../2025/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

........(1)........ đề nghị Quý cơ quan.......(3).....của dự án/công trình/phương tiện ........(4)........ với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN

1. Tên dự án/công trình/phương tiện: .....................................................................

2. Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện: ..............................; thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại): ..............................................................................................................

3. Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................

4. Đại diện chủ đầu tư (nếu có): .............................................................................

5. Địa điểm xây dựng (đối với công trình): ............................................................

6. Tổng mức đầu tư: ...............................................................................................

7. Đơn vị tư vấn thiết kế: ........................................................................................

8. Quy mô dự án/công trình (chiều cao, số tầng, công năng,...); quy mô, tính chất phương tiện (kích thước, dung tích, trọng tải, số người, vùng hoạt động,...); Loại, Cấp công trình; Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt..: ...........(5).................................................................................................................

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:...........................................................................

10. Các thông tin khác (nếu có): ............................(6)............................................

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM

Hồ sơ, tài liệu quy định tại Điều .... Nghị định số ..../2025/NĐ-CP:

…………………………………………………………………………. ……(7) ……………………………………………………………………………….(8).

...................(1)............... đề nghị Quý cơ quan ...................(3).................../.

|  | ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan đơn vị/cá nhân đề nghị thẩm định;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm định;

(3) Ghi một trong các nội dung sau: thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; thẩm định thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Tên dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới;

(5) Đối với trường hợp thiết kế điều chỉnh, cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình, hoán cải phương tiện phải bổ sung nội dung thiết kế điều chỉnh, nội dung thiết kế cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của dự án/công trình, nội dung thiết kế hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

(6) Đối với trường hợp thiết kế điều chỉnh, cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình, hoán cải phương tiện: ghi thông tin về Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm định, nghiệm thu về PCCC (nếu có) của công trình, phương tiện (số, ngày văn bản, cơ quan cấp);

(7) Liệt kê thành phần hồ sơ, tài liệu. Trường hợp hồ sơ thiết kế điều chỉnh, cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình có thay đổi về tính pháp lý của dự án (giấy tờ hợp pháp về đất đai chứng minh sự phù hợp mục đích sử dụng đất và sở hữu công trình hoặc văn bản về chủ trương đầu tư, xây dựng công trình theo quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư) thì phải bổ sung văn bản, tài liệu về nội dung này;

(8) Đối với trường hợp chủ đầu tư tự thẩm định thiết kế về PCCC.

Mẫu số PC17

| ……(1)….. ________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Số: ……/TĐ-PCCC V/v Kết quả tự thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy | …., ngày … tháng … năm ….. |

Kính gửi: ……(2)………

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số..../2025/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số ……. ngày ….. tháng ….. năm ……..của ………(3) …………

…………………(1)………… thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình:…………………………………………………………….

2. Chủ đầu tư/chủ sở hữu: ……………………………………………………

3. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………

4. Đơn vị thiết kế: ……………………………………………………………

II. HỒ SƠ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

1. Văn bản pháp lý:

(Liệt kê các văn bản pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án, công trình).

2. Hồ sơ thiết kế, thuyết minh thể hiện các nội dung liên quan đến thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

III. NỘI DUNG HỒ SƠ THẨM ĐỊNH

Tóm tắt quy mô công trình và các nội dung giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

(Tùy theo nội dung tự thẩm định để nêu các giải pháp thiết kế về phòng cháy cho phù hợp)

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Nêu các nội dung được thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 6 hoặc khoản 6 Điều 9 Nghị định số ..../2025/NĐ-CP đã được thẩm định bảo đảm theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về phòng cháy và chữa cháy.

(Tùy theo nội dung tự thẩm định để nêu các nội dung thẩm định thiết kế về phòng cháy cho phù hợp)

V. KẾT LUẬN

- Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình cam kết về tính xác thực của các văn bản pháp lý liên quan dự án, công trình; tuân thủ các quy định về pháp luật đất đai, quy hoạch, xây dựng; cam kết đã thẩm định đúng theo quy định của pháp luật, quy chuẩn về phòng cháy và chữa cháy,  chịu trách nhiệm đối với nội dung cam kết và kết quả đã thẩm định.

- Hồ sơ thiết kế, thuyết minh về phòng cháy và chữa cháy… (tên công trình/dự án) đủ điều kiện để trình tổng hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

| Nơi nhận: - ……………..; - ……………..; - Lưu: ………… | ………(4)……… (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân tự thẩm định;

(2) Tên cơ quan quản lý chuyên ngành (cơ quan công an, cơ quan chuyên môn về xây dựng)

(3) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp dưới của đơn vị tự thẩm định; trường hợp không có đơn vị cấp dưới và tự thẩm định trực tiếp thì không cần thể hiện nội dung đơn đề nghị;

(4) Chức vụ của người ký.

Mẫu số 18

| ……(1)….. ……(2)….. ________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Số: ……/TĐ-PCCC V/v thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy | …., ngày … tháng … năm ….. |

Kính gửi: ……(3)………

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số..../2025/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số ……. ngày ….. tháng ….. năm ……..của ………(2) …………

…………………(3)………… thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN

1. Tên công trình/phương tiện:

2. Chủ đầu tư/chủ sở hữu/chủ phương tiện:

3. Địa điểm xây dựng/chế tạo:

4. Đơn vị thiết kế:

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Nêu thành phần hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số ..../2025/NĐ-CP.

III. NỘI DUNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH

Tóm tắt quy mô công trình/phương tiện và các nội dung giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

IV. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Nêu các nội dung được thẩm định theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số ..../2025/NĐ-CP.

Thông tin tại văn bản này chỉ xác nhận hồ sơ thiết kế bảo đảm các yêu cầu về phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy, hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch, xây dựng và các yêu cầu khác không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan thẩm định./.

| Nơi nhận: - ……………..; - ……………..; - Lưu: ………… | ………(4)……… (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế về PCCC;

(3) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định;

(4) Chức vụ của người ký.

Mẫu số PC19

MẪU DẤU THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ

VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Quy cách:

- Kích thước: chiều dài: 70 mm; chiều rộng: 37 mm;

- Vạch chia cách mép trên 14 mm, 1 nét, độ đậm nét 2 pt;

- Khung viền: kép 2 nét đều nhau; độ đậm nét 2 pt.

Nội dung:

- Tên cơ quan cấp trên trực tiếp: phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 8; loại chữ in hoa; kiểu chữ đứng;

- Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm định: phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 8; loại chữ in hoa; kiểu chữ đứng, đậm;

- Đã thẩm định thiết kế: phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; loại chữ in hoa; kiểu chữ đứng, đậm;

- Về phòng cháy và chữa cháy: phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 10; loại chữ in hoa; kiểu chữ đứng, đậm;

- Số: ... TĐ-PCCC ngày.../.../...: phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 12; loại chữ in thường; kiểu chữ đứng.

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mẫu số PC20

| .....(1)..... ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: ............ | ......, ngày ....... tháng..... năm ....... |

ĐỀ NGHỊ

KIỂM TRA KẾT QUẢ NGHIỆM THU VỀ

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: ..........................(2)............................

……(1)…… đề nghị ………(2)……… kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án/công trình/phương tiện với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN

1. Tên công trình/phương tiện: .......................................................................

2. Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện:…………………….; thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại): ...............................................................................................

3. Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải: .........................................................

4. Đơn vị tư vấn thiết kế: ................................................................................

5. Đơn vị tư vấn giám sát: ..............................................................................

6. Đơn vị thi công: ..........................................................................................

7. Quy mô dự án/công trình (chiều cao, số tầng, công năng,…); quy mô, tính chất phương tiện (kích thước, dung tích, trọng tải, số người, vùng hoạt động,…):….…..

8. Các thông tin khác (nếu có): ......................................................................

II. DANH MỤC HỒ SƠ NGHIỆM THU (3)

1. ......................................................................................................................

2. ......................................................................................................................

3. ......................................................................................................................

|  | ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền;

(3) Thành phần theo quy định tại Điều .... Nghị định số ..../2025/NĐ-CP của Chính phủ;

Mẫu số PC21

| ……(1)….. ……(2)….. ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM TRA

CÔNG TÁC NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Hồi …. giờ …. ngày …. tháng … năm …………., tại…………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Đại diện: ……………………………………………………………………

- Ông/bà: …………………………….; Chức vụ: …………………………

- Ông/bà: …………………………….; Chức vụ: …………………………

Đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với ……..(3)………..

Đại diện: ……………………………………………………………………

- Ông/bà: …………………………….; Chức vụ: …………………………

- Ông/bà: …………………………….; Chức vụ: …………………………

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

…………………………….. (4) ……………………………………………

Biên bản được lập xong hồi … giờ ... ngày …. tháng ….. năm .........., gồm …. trang, được lập thành ….. bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

| ĐẠI DIỆN ……(5)… | ĐẠI DIỆN …(6)…… | ĐẠI DIỆN …(7)…… |
| --- | --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan, tổ chức chủ trì kiểm tra;

(3) Tên đối tượng được kiểm tra;

(4) Ghi kết quả kiểm tra:

1. Nội dung trình bày của đại diện đơn vị được kiểm tra (chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông…).

2. Kết quả kiểm tra:

- Kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông;

- Kết quả kiểm tra, thử nghiệm xác suất tình trạng hoạt động của phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy, hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy.

- Nhận xét và kiến nghị.

- Hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy (nếu có).

(5) Đại diện đơn vị được kiểm tra ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có);

(6) Đại diện đơn vị, cá nhân có liên quan ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có);

(7) Đại diện đoàn kiểm tra hoặc người được phân công thực hiện kiểm tra ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có).

Mẫu số PC22

| ......(1)...... ......(2)...... ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: ........./NT-PCCC | …., ngày … tháng … năm ….. |

Kính gửi: …….........…(3)……..………..

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024;

Căn cứ Nghị định số..../2025/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ theo văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa cháy số ............/TĐ-PCCC ngày ...../...../......... của ..............................(3)......................

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy số.......................... ngày...../...../......... của: ..............(3)...................;

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày ...../...../....... do...... (2) và các đơn vị liên quan (nếu có) lập,...........(2)................. chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của ............(4)............ với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN

1. Tên công trình/phương tiện:

2. Chủ đầu tư/chủ sở hữu/chủ phương tiện:

3. Địa điểm xây dựng/chế tạo:

4. Đơn vị thiết kế:

5. Đơn vị thi công:

II. NỘI DUNG CHẤP THUẬN KẾT QUẢ NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Tóm tắt quy mô công trình/phương tiện và các phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình.

Thông tin tại văn bản này chỉ xác nhận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư đối với phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện phục vụ phòng cháy, chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch, xây dựng và các yêu cầu khác không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy./.

| Nơi nhận: -............................; -............................; - Lưu: ...................; | ..................(6)................... (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền;

(3) Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện;

(4) Tên dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới được chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

(5) Ghi các yêu cầu khác khi cần thiết;

(6) Chức vụ của người ký.